## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {2e473535-6653-4daa-889d-afcb219049cd}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | ZSORLI | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy a změna užívání části stavby - Relaxační prostory v 1.NP ZŠ Orlí v Liberci | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 32 13 | [8 empty] | CC-CZ: |  | 12631 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | č.p. 140, p.p.č. 1612 | [8 empty] | Datum: |  | 5.3.2020 | [14 empty] | 0,01
[16 empty] | CZ-CPA: |  | 41.00.48 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00262978 | [14 empty] | 0,01
|  |  | SM Liberec, Nám. Dr.E. Beneše1, 460 59 Liberec | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 22792902 | [14 empty] | False
|  |  | FS Vision, s.r.o., Liberec | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing.Jaroslav Šíma | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | ZSORLI
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy a změna užívání části stavby - Relaxační prostory v 1.NP ZŠ Orlí v Liberci
| Místo: | [6 empty] | č.p. 140, p.p.č. 1612 | [6 empty] | Datum: |  | 5.3.2020
| Zadavatel: | [6 empty] | SM Liberec, Nám. Dr.E. Beneše1, 460 59 Liberec | [6 empty] | Projektant: |  | FS Vision, s.r.o., Liberec |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing.Jaroslav Šíma
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {2e473535-6653-4daa-889d-afcb219049cd} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 32 13
/ |  | ZSORLI |  |  |  | Stavební úpravy a změna užívání části stavby - Relaxační prostory v 1.NP ZŠ Orlí v Liberci | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {2e473535-6653-4daa-889d-afcb219049cd} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 32 13

## ZSORLI - Stavební úpravy ...
{2e473535-6653-4daa-889d-afcb219049cd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a změna užívání části stavby - Relaxační prostory v 1.NP ZŠ Orlí v Liberci
| KSO: |  | 801 32 13 |  |  | CC-CZ: | 12631
| Místo: |  | č.p. 140, p.p.č. 1612 |  |  | Datum: | 5.3.2020
[6 empty] | CZ-CPA: | 41.00.48
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00262978
|  | SM Liberec, Nám. Dr.E. Beneše1, 460 59 Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 22792902
|  | FS Vision, s.r.o., Liberec |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Jaroslav Šíma |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a změna užívání části stavby - Relaxační prostory v 1.NP ZŠ Orlí v Liberci
Místo: |  |  | č.p. 140, p.p.č. 1612 |  |  | Datum: | 5.3.2020
Zadavatel: |  |  | SM Liberec, Nám. Dr.E. Beneše1, 460 59 Liberec |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o., Liberec
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing.Jaroslav Šíma
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a změna užívání části stavby - Relaxační prostory v 1.NP ZŠ Orlí v Liberci
Místo: |  |  | č.p. 140, p.p.č. 1612 |  |  | Datum: | 5.3.2020
Zadavatel: |  |  | SM Liberec, Nám. Dr.E. Beneše1, 460 59 Liberec |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o., Liberec
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing.Jaroslav Šíma
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.5944 |  | 21.2076 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.8755 |  | 19.2607 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7935 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01794 | 0.01794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532807562
| VV |  | 1"do nové příčky |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.943 | 0.29145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12020338
| VV |  | 0,4*2,5*0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.104 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.11336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -648235932
| VV |  | 2,5*4*10,4/1000"IPE12 - překlad |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 341941001 | Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1687910134
| VV |  | 0,05*10*4"přibodování plechů k I nosníkům |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 342241161 | Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 65 mm | m2 | 11.544 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.1094 | 1.2629 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962712364
| VV |  | 3,2*(3,4+0,35*2)-0,8*1,97 |  | 11.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 0.10691 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136713151
| VV |  | 0,12*2,5*2"překlad |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8812 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 411322525 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0.691 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 1.6953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343560710
| VV |  | (1,6*4,8)*0,09 |  | 0.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 411354209 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm | m2 | 7.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00894 | 0.068659 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -330981487
| VV |  | 1,6*4,8 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 411354271 | Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC | m2 | 7.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0109 | 0.083712 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1081006
10 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.044 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.046762 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -539110419
| VV |  | 7,68*4,44/1000*1,3"KARI 6/100/100 |  | 0.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 411388621 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.05328 | 0.05328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033693595
12 | K | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.18224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -460569822
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 | t | 0.083 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.0016218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376331877
| VV |  | 2*4*10,4/1000 |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 13010744 | ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 | t | 0.085 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038501096
| VV |  | 0,083*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0.643 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 1.5775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443398166
| VV |  | (9+10,2+11,4)*0,06*0,35"srovnání atiky |  | 0.643 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 3.672 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 0.021151 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106033517
| VV |  | (9+10,2+11,4)*0,06*2"srovnání atiky |  | 3.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 3.672 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1386515573
18 | K | 417362021 | Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari | t | 0.062 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.065892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735382174
| VV |  | (9+10,2+11,4)*0,35*4,44/1000*1,3"srovnání atiky |  | 0.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.1591 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 611135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm | m2 | 7.36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00546 | 0.040186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -917306924
| VV |  | (8,2+22,7+14,7+13,3+5,8+8,9)*0,1"stropy pod štuk - předpoklad 10% v místech vybouraných příček - návaznost omítek stropů |  | 7.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 73.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.2208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2123922989
| VV |  | 8,2+22,7+14,7+13,3+5,8+8,9 |  | 73.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 611325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44876852
| VV |  | 1"kolem prostupu 1PP |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 73.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.37536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467054143
| VV |  | 8,2+22,7+14,7+13,3+5,8+8,9 |  | 73.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 611995101 | Příplatek k cenám oprav povrchů za omítání stropu na rákosovém pletivu v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 73.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.006624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095610008
| VV |  | 8,2+22,7+14,7+13,3+5,8+8,9 |  | 73.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 1.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.0608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695795987
| VV |  | 0,2*3,8*2"v 1PP |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 23.088 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.35556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510319421
| VV |  | (3,2*(3,4+0,35*2)-0,8*1,97)*2" na nové příčce |  | 23.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 1.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.04153 | 0.063126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1466870987
| VV |  | 0,2*3,8*2"v 1PP |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 239.462 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 3.7356 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1065079264
| VV |  | 3,2*2*(4,59+4,89+2,52+2,8+0,65+2,8+6+3,33+4+1,47+3,4+4,8+2,7)"stěny plocha 1NP |  | 281.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,29*2,2*4-1,11*1,97*5-1*2,55-0,8*1,97*2*5-2,06*3,1"odpočet otvorů |  | -46.982 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*((1,29+2*2,2)*4+(1,11+2*1,97)*5+1+2*2,55)+0,8*(2,06+2*3,1)"přípočet ostění |  | 28.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,2*(3,4+0,35*2)-0,8*1,97)*2" na nové příčce |  | -23.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"1NP |  | 239.462 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 49.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.83334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802947028
| VV |  | 3,8*2*(4,8+1,65)"v 1PP po vybourání schodiště) |  | 49.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 612341131 | Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 262.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.91893 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944559080
| VV |  | 3,2*2*(4,59+4,89+2,52+2,8+0,65+2,8+6+3,33+4+1,47+3,4+4,8+2,7)"stěny plocha 1NP |  | 281.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,29*2,2*4-1,11*1,97*5-1*2,55-0,8*1,97*2*5-2,06*3,1"odpočet otvorů |  | -46.982 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*((1,29+2*2,2)*4+(1,11+2*1,97)*5+1+2*2,55)+0,8*(2,06+2*3,1)"přípočet ostění |  | 28.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"1NP |  | 262.55 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 24.836 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072529678
| VV |  | -(-1,29*2,2*4-1,11*1,97*5-1*2,55)" otvory |  | 24.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 6.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.00915 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110734140
| VV |  | 2,55*2+1"špalety fasády po výměně dveří |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.516 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936703275
| VV |  | (1,6*4,8+0,45*2,06)*0,06 |  | 0.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 631351101 | Zřízení bednění hran | m2 | 0.095 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01352 | 0.0012844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -723700793
| VV |  | (0,45+0,25*2)*2*0,05"pro lože překladu |  | 0.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 631351102 | Odstranění bednění hran | m2 | 0.095 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546541976
35 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.053139 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770623993
| VV |  | (1,6*4,8+0,45*2,06)*4,44/1000*1,3"6/100/100 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 632450134R | Vyrovnávací cementový potěr tl do 60 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 8.607 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.105 | 0.90373 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -80076370
| VV |  | 1,6*4,8+0,45*2,06 |  | 8.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 632451024 | Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu | m2 | 0.225 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.1231 | 0.027697 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662220810
| VV |  | 0,45*0,25*2"lože pro překlad ve spojení chodeb |  | 0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 7.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0009984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075249975
| VV |  | 1,6*4,8 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 636311112 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 70 mm včetně dodávky terčů | m2 | 21.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.053125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1153510085
| VV |  | 8,5*2,5"na střeše |  | 21.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59245320 | dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní | m2 | 23.375 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.135 | 3.1556 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98743132
| VV |  | 21,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.04684 | 0.2342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217775360
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 55331402 | zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01992 | 0.0996 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264288323
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.041686 |  | 19.2607 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 85.98 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.011177 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1661832853
| VV |  | 8,9+5,8+13,3+14,7+22,7+8,2+2,06*1"1NP |  | 75.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2"na terase pro dveře |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*4,8"v 1PP pro nový strop a podhledy |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 83.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0033432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1863388307
| VV |  | 8,9+5,8+13,3+14,7+22,7+8,2+2,06*1"1NP |  | 75.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*4,8"v 1PP pro nový strop a podhledy |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 953945113 | Kotvy mechanické M 8 dl 115 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 122.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.026928 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917228666
| VV |  | (9+10,2+11,4)/0,5*2"vrch atiky |  | 122.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 26.81 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 6.9974 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931816693
| VV |  | 3,25*(2,8+3,4+1,3+0,9+0,3+0,3)-0,6*1,97*2-0,8*1,97 |  | 25.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+1,8)*0,6"pod vanou |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových | m | 17.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.2495 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -518566411
| VV |  | 1,19*15 |  | 17.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 963053936 | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných | m2 | 6.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 2.7994 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095106966
| VV |  | 1,2*3,4+1,2*1,2+1,2*0,8 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 965081212 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 | m2 | 7.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.2541 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920710532
| VV |  | 0,9+2,4*1,4+1,4+1,6 |  | 7.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 5.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.3069 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629196075
| VV |  | 3,1*0,45*2"otvor v chodbě |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(3,2*3+3,4+2,8+1,3+0,9+0,3+0,3)"začištění po vybourání příček |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.17085 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 687444817
| VV |  | 2,55*1 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 8.668 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.65877 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584402538
| VV |  | 0,8*1,97*4+0,6*1,97*2 |  | 8.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 2.929 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2722 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1996270312
| VV |  | 2,06*3,16*0,45 |  | 2.929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.124 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388853281
| VV |  | 4"pro doplnujicí strop |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 973031326 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.196 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644739602
| VV |  | 4"pro doplnujicí strop |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 973031812 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm | m | 6.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.0448 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957227146
| VV |  | 3,2*2 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 6.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.1152 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779199000
| VV |  | 2*3,2"1PP |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.315 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928113862
| VV |  | 3*2,5"otvor do stávající chodby |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů | m | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.000237 | 0.053 | 0.0159 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429227995
| VV |  | 0,3"prostup stropem |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 10.893 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.74072 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1688050120
| VV |  | 2,26*(2,8+1,01*2)"za vanou a pod vanou |  | 10.893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 21.208 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2067903125
62 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 21.208 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1852290995
63 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+10 km) | t | 212.08 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824151236
| VV |  | 21,208*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 212.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 19.261 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085284890
65 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1.779 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614215739
| VV |  | 21,04-19,261 |  | 1.779 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 16.872 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475891304
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7189 |  | 1.9469 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2904 |  | 0.42075 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | m2 | 15.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.2142 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293281739
| VV |  | (9+10,2+11,4)*0,5"z atiky pro nové vrstvy |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 712300841 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním | m2 | 87.975 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.17595 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065702590
| VV |  | 8,5*(10,9+9,8)/2"plocha střechy |  | 87.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 712300843 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním | m2 | 15.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.0306 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969395427
70 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 126.14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1703142221
| VV |  | (9+10,2+11,4)*(0,8+0,35)"atika |  | 35.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*(10,9+9,8)/2"plocha střechy |  | 87.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*8,5"stávající stěna |  | 2.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.038 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320934065
| VV |  | 126,14*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 126.14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691275590
| VV |  | (9+10,2+11,4)*(0,8+0,35)"atika |  | 35.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*(10,9+9,8)/2"plocha střechy |  | 87.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*8,5"stávající stěna |  | 2.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 145.061 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.68179 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1057613995
| VV |  | 126,14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 145.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 712363351 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm | m | 30.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1099033599
| VV |  | 9+11,4+10,2"pro natavení (ukončení m PVC na kraji atiky |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 40.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.02436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -499628058
| VV |  | 8,2+9,8+8,5+10,9+0,8*4 |  | 40.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 712363354 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm | m | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.003655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -115482525
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 712363504 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m | m2 | 78.545 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376900294
| VV |  | 132,005 |  | 132.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*(9+11,4+10,2+8,8)"krajové |  | -35.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2+3)*0,9*4"rohové |  | -18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.545 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 712363505 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm krajní pole, budova v do 18m | m2 | 17.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0038412 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1153153526
| VV |  | 0,9*(9+11,4+10,2+8,8)"krajové |  | 35.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2+3)*0,9*4"rohové |  | -18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 712363506 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm rohové pole, budova v do 18m | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1304864350
| VV |  | (2+3)*0,9*4 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 28322011 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá | m2 | 151.806 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.33397 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -950365873
| VV |  | 132,005 |  | 132.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.005 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 132,005*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 132.005 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270069539
| VV |  | (9+10,2+11,4)*(0,8+0,5)"atika |  | 39.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*(10,9+9,8)/2"plocha střechy |  | 87.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*8,5"stávající stěna |  | 4.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.005 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 151.806 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.045542 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1522444255
| VV |  | 132,005*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
83 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 21.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -948373408
| VV |  | 8,5*2,5"na střeše pod zábradlí a terče |  | 21.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 69311086 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 | m2 | 24.438 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.024438 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703093428
| VV |  | 21,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 998712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 1.29 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 275915616
86 | K | 998712181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.29 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620790858
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.70591 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 7.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1999955228
| VV |  | 1,6*4,8 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 63151436 | deska tepelně izolační minerální těžkých plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 40mm | m2 | 7.834 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.031336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1291881150
| VV |  | 7,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.834 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 13.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822880150
| VV |  | 2*(1,6+4,8+0,45) |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 63140274 | pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm | m | 15.07 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0007535 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -294319393
| VV |  | 13,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 123.165 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.01478 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667616496
| VV |  | (9+10,2+11,4)*(0,8+0,35)"atika |  | 35.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*(10,9+9,8)/2"plocha střechy |  | 87.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 28375914 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm | m2 | 89.735 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.26023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290591526
| VV |  | 8,5*(10,9+9,8)/2"plocha střechy |  | 87.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 87,975*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 89.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | M | 28375033 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 150mm | m2 | 24.97 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.11236 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -809870870
| VV |  | (9+10,2+11,4)*(0,8)"atika svislá |  | 24.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 24,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
94 | M | 28375912 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm | m2 | 10.924 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.026218 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -352861200
| VV |  | (9+10,2+11,4)*(0,35)"atika vodorovná |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 87.975 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457959501
| VV |  | 8,5*(10,9+9,8)/2"plocha střechy druhá vrstva |  | 87.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 28375914 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm | m2 | 89.735 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.26023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 913470249
| VV |  | 87,975*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 89.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.706 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2119889375
98 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.706 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107614665
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00213 |  | 0.02307 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 721210824 | Demontáž vpustí střešních DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02307 | 0.02307 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211008050
100 | K | 721233113R | Střešní vtok vyhřívaná polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125 - dvoustupňová s integrovanými límci, nástavcem a košem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00213 | 0.00213 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1253346214
| D | 722 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00195 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 721-01 | Zdravotně-technická instalace dle samostatné rekapitulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00195 | 0.00195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -240661111
| D | 734 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.094 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 734-01 | Ústřední vytápění dle samostatné rekapitulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738930867
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 741-01 | Elektroinstalace dle samostatné rekapitulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1836606164
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 742-01 | Slaboproud dle samostatné rekapitulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562302946
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8593 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 0.166 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.00031374 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1960867613
106 | K | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo | m2 | 15.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31312307
| VV |  | (9+10,2+11,4)*(0,5)"vrch atiky |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 59590756 | deska cementotřísková podlahová P+D tl 24mm | m2 | 17.595 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0343 | 0.60351 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -795008379
| VV |  | 15,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
108 | K | 762512255 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením do betonového podkladu | m2 | 64.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.001941 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2047537014
| VV |  | 8,2+22,7+14,7+13,3+5,8"dle P1a |  | 64.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 60722219 | deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm – P+D | m2 | 69.876 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01663 | 1.162 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1871190512
| VV |  | 64,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
110 | K | 762512261 | Montáž podlahové kce podkladového roštu | m | 23.562 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00023562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1611696408
| VV |  | (9+10,2+11,4)/0,5*0,35*1,1"vrch atiky |  | 23.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 0.166 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.0913 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 433321715
112 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 1.859 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688548097
113 | K | 998762181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.859 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601867073
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26208 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 763131442 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 7.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0292 | 0.22426 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2011274337
| VV |  | 1,6*4,8 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 7.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1710684680
116 | M | 59036510 | deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm | m2 | 8.064 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.028224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -733647019
| VV |  | 7,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
117 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.262 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415040630
118 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 0.262 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1967713573
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.30906 |  | 0.073321 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 30.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.058446 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415472952
| VV |  | 9+10,2+11,4 |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.014875 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2112975659
121 | K | 764011447R | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 mm rš 750 mm - příponkový plech pro K01 | m | 30.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00609 | 0.18635 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843175571
122 | K | 764244307 | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 570 mm - dle K01 | m | 30.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00401 | 0.12271 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136296452
123 | K | 764245346 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn lesklého plechu rš přes 400mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159405326
124 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.309 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397067898
125 | K | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.309 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1267327904
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13543 |  | 0.168 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1177497829
127 | M | 6116208R | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970 včetně dodávky a montáže madla, kování, okopového plechu, zámku (centrální klíč) atd. - komplet dle ozn. D01-D05 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.0975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1887386525
128 | K | 766660421 | Montáž francouzských dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.00093 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498455172
129 | M | 611741R | dveře dřevěné francouzské s nadsvětlíkem - komplet dle ozn. D06/L | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611567966
130 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -994198757
131 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.135 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 215399584
132 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.135 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872260409
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00012 |  | 0.105 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | 767161824 | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg do suti | m | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.105 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053563051
| VV |  | 3,4+0,8 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 767161R | Dodávka + montáž zábradlí terasy na střeše - komplet dle v.č. Z01 (výplň, rám. podložky, kotvení, žárový zinek, dílenská PD atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638509360
135 | K | 767161R1 | Dodávka + montáž zábradlí v 1PP - komplet dle v.č. Z02 (rám + příčle, kotvení, nátěr, dílenská PD atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2140904835
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.0426 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | 775411820 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty | m | 57.82 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05782 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -798755104
| VV |  | 2*(4,85+4,59+2,8+2,52+0,65+2,9+2,8+4+3,33+1,47+3,4)-0,8*11 |  | 57.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 775521800 | Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými | m2 | 44.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.884 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490687635
| VV |  | 8,2+22,7+13,3 |  | 44.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 775541811 | Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti | m2 | 14.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0071 | 0.10082 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2093344973
| VV |  | 8,7+5,5 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2709 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 64.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1848258662
140 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu broušením | m2 | 64.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422992337
| VV |  | 8,2+22,7+14,7+13,3+5,8"dle P1a |  | 64.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 64.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1691580209
142 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 147.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.004416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658945159
| VV |  | 8,2+22,7+14,7+13,3+5,8"dle P1a |  | 64.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,9"dle ST1 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"pod nivelačky |  | 73.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,6"pod lepení vinylu |  | 73.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 776121411 | Penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) | m2 | 64.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.03235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092628443
144 | K | 776141123 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm | m2 | 73.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.8832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779484728
| VV |  | 8,2+22,7+14,7+13,3+5,8"dle P1a |  | 64.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,9"dle ST1 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 73.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.02208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 605288347
| VV |  | 8,2+22,7+14,7+13,3+5,8"dle P1a |  | 64.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,9"dle ST1 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 28411050 | dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 80.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.29793 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138435559
| VV |  | 73,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 80.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
147 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 77.84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0007784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1169006445
| VV |  | 2*(4,59+4,89+2,52+2,8+0,65+2,8+6+3,33+4+1,47+3,4+4,8+2,7)-0,8*2*5-2,06" |  | 77.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"1NP |  | 77.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 79.397 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.030171 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582818409
| VV |  | 77,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
149 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 1.271 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1720614909
150 | K | 998776181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.271 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444355654
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06058 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371129106
| VV |  | 1,5*(1+0,5*2) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1025849352
153 | M | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 3.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.04158 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430164459
| VV |  | 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
154 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1457693038
| VV |  | 1,5*2+0,5*2+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0.061 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 237688067
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.002389 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 5.688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597308338
| VV |  | (0,8+1,97*2)*(2*0,05+0,1)*6"zárubně |  | 5.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5.688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00079632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879441517
158 | K | 783315103 | Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí | m2 | 5.688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00079632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624430642
159 | K | 783317105 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5.688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00079632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678575844
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.72467 |  | 0.1141 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 368.064 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.36806 | 0.00031 | 0.1141 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17079168
| VV |  | 8,2+22,7+14,7+13,3+5,8+8,9"stropy |  | 73.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2*(4,59+4,89+2,52+2,8+0,65+2,8+6+3,33+4+1,47+3,4+4,8*2,7-3,4)"stěny |  | 294.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 368.064 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 368.064 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304902531
162 | K | 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936122657
| VV |  | 25"odhad |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 784161211 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138461475
| VV |  | 25"odhad |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 784161221 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910787408
| VV |  | 10"odhad |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 784161231 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1947815303
| VV |  | 2"odhad |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 403.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.08078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1685970512
| VV |  | 8,2+22,7+14,7+13,3+5,8+8,9"stropy pod štuk |  | 73.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2*(4,59+4,89+2,52+2,8+0,65+2,8+6+3,33+4+1,47+3,4+4,8+2,7)"stěny plocha 1NP pod štuk |  | 281.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"1NP |  | 354.88 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*2*(4,8+1,65)"v 1PP po vybourání schodiště |  | 49.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 403.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 354.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.070976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277081710
| VV |  | 8,2+22,7+14,7+13,3+5,8+8,9"stropy pod štuk |  | 73.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2*(4,59+4,89+2,52+2,8+0,65+2,8+6+3,33+4+1,47+3,4+4,8+2,7)"stěny plocha 1NP pod štuk |  | 281.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"1NP |  | 354.88 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 784211131 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 403.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.12925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1884006170
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 433172578
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | 060001000 | Územní vlivy | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1980568650
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 071103000 | Provoz investora - provedení prachotěsné dělící stěny ve stávající chodbě, zvýšený úklid, omezení hlučnosti apod. dle požadavku investora | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -248950849