## UT Vykaz
ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ORLÍ V LIBERCI, Č.P. 140 RELAXAČNÍ ZÓNA (BÝVALÝ BYT ŠKOLNÍKA) - VYTÁPĚNÍ
| NÁZEV ZAŘÍZENÍ | MJ | POČET | JEDN. CENA [Kč] | CENA CELK. BEZ DPH [Kč]
1 | Armatury |  |  |  | 0
1.1 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit, s vypouštěním | ks | 2 |  | 0
1.2 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | ks | 2 |  | 0
2 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
Desková otopná tělesa XY (X-počet desek, Y-počet plechů) s integrovaným ventilem AxB (výška x délka) mm
2.1 | Deskové otopné těleso 21 400x1000 | ks | 3 |  | 0
2.2 | Deskové otopné těleso 21 400x1100 | ks | 5 |  | 0
2.3 | Deskové otopné těleso 22 400x1200 | ks | 1 |  | 0
2.4 | Uzavírací rohové H šroubení pro připojení deskového otopného tělěsa | ks | 9 |  | 0
2.5 | Svěrné šroubení | ks | 18 |  | 0
2.6 | Krytka potrubí | ks | 9 |  | 0
2.7 | Termostatická hlavice, bílá, proti odcizení | ks | 9 |  | 0
Montáže
2.8 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles délky do 1500 mm | ks | 9 |  | 0
2.9 | Montáž armatury závitové se čtyřmi závity G 1/2 - šroubení | ks | 9 |  | 0
2.10 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 - hlavice | ks | 9 |  | 0
Demontáže- odhad
2.11 | ekologická likvidace stávajících těles/topidel - dle určení investora | ks | 9 |  | 0
2.12 | ekologická likvidace stávajících rozvodů - dle určení investora | kpl. | 1 |  | 0
3 | Potrubí |  |  |  | 0
Měď
3.1 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 36 |  | 0
3.2 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 38 |  | 0
3.3 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 6 |  | 0
4 | Izolace |  |  |  | 0
Tepelná izolace z PE
4.1 | Ø 15x13 | m | 36 |  | 0
4.2 | Ø 18x20 | m | 38 |  | 0
4.3 | Ø 22x20 | m | 6 |  | 0
4.4 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 80 |  | 0
5 | Ostatní |  |  |  | 0
5.1 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 80 |  | 0
5.2 | Topná, tlaková zkouška a proplach | hod | 10 |  | 0
5.3 | Doregulování otopné soustavy | hod | 9 |  | 0
5.4 | Projekt skutečného provedení | hod | 6 |  | 0
5.5 | Pomocné konstrukce, kotvení potrubí, pomocný materiál, napojení na satávající rozvody - odhad 20% z ceny materiálu | kpl. | 1 |  | 0
5.6 | Doprava a vedlejší náklady spojené s realizací | kpl. | 1 |  | 0
6 | Navazující práce |  |  |  | 0
6.1 | Sekání šlicu (do šíře 100mm, do hl.50mm) | bm | 25 |  | 0
6.2 | Prostupy stropem pro dvojici potrubí | ks | 2 |  | 0
6.3 | hrubé zapravení šliců | m2 | 2.5 |  | 0
7 | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka:
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na něj vztahují.