## Vytápění
VÝKAZ VÝMĚR
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY MŠ KLÁŠTERNÍ - ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HUSOVA
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. BENEŠE 1/ 1, 460 59 LIBEREC 1
ČÁST: D. 1. 4. 2. - VYTÁPĚNÍ
P.č. | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena dodávka | Cena montáž
Upozornění: Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech, uvedeny odkazy na
obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou
osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního
a technologického standardu, jsou takové odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují
v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
použít i jiných, kvalitativně kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.
1.00 |  | Armatury
1.01 |  | Kulový kohout uzavírací DN 20, PN 16
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.02 |  | Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil
úsekový/ stoupačkový typu STAD, s vypouštěním,
včetně měřících koncovek
DN 20; PN 16
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.03 |  | Vypouštěcí kohout DN 15, PN 16
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
1.04 |  | Radiátorové šroubení VEKOLUX přímé DN 15
pro spodní připojení těles
|  | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 4 | 0 |  | 0
1.05 |  | Radiátorové šroubení VEKOLUX rohové DN 15
pro spodní připojení těles
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
1.06 |  | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem
a pojistkou proti zcizení
|  | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 5 | 0 |  | 0
1.00 |  | Armatury celkem |  |  |  | 0 | 0
2.00 |  | Otopná tělesa, konvektory
Ocelové deskové těleso
v provedení VENTIL KOMPAKT - PRAVÉ
s pravým spodním připojením
(s výkonovými a kvalitativními parametry
referenčního výrobku Radik, případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
2.01 |  | 21VK/ 600/ 1800
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.02 |  | 22VK/ 600/ 1100
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.03 |  | 22VK/ 700/ 1400
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.04 |  | 33VK/ 700/ 1100
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
Ocelové deskové těleso
v provedení VENTIL KOMPAKT - LEVÉ
s levým spodním připojením
(s výkonovými a kvalitativními parametry
referenčního výrobku Radik, případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
2.05 |  | 21VKL/ 600/ 0900
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.00 |  | Otopná tělesa celkem |  |  |  | 0 | 0
3.00 |  | Rozvodné potrubí
Potrubí z měděných trubek včetně tvarovek pro odbočky,
změny dimenze potrubí, kolen, nátrubků, přechodek,
šroubení, odskoků, T - kusů apod. …
3.01 |  | trubka Cu. 15 x 1.0
|  | Dodávka | bm | 70 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 70 | 0 |  | 0
3.02 |  | trubka Cu. 18 x 1.0
|  | Dodávka | bm | 30 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 30 | 0 |  | 0
3.03 |  | trubka Cu. 22 x 1.0
|  | Dodávka | bm | 50 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 50 | 0 |  | 0
3.00 |  | Rozvodné potrubí celkem |  |  |  | 0 | 0
4.00 |  | Izolace tepelné
Izolace tepelná pro vytápění
s tloušťkou stěny dle dimenze potrubí
4.01 |  | na potrubí Cu. 15 x 1.0
|  | Dodávka | bm | 70 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 70 | 0 |  | 0
4.02 |  | na potrubí Cu. 18 x 1.0
|  | Dodávka | bm | 30 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 30 | 0 |  | 0
4.03 |  | na potrubí Cu. 22 x 1.0
|  | Dodávka | bm | 50 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 50 | 0 |  | 0
4.00 |  | Izolace celkem |  |  |  | 0 | 0
5.00 |  | Doplňkové konstrukce
5.01 |  | Ocelový profil 40 x 40 x 4, tyčovina, kotvící materiál
|  | Dodávka | kg | 15 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 15 | 0 |  | 0
5.02 |  | ocelová tyč závitová, metrický závit, včetně matic,
podložek, objímek apod.
|  | Dodávka | bm | 10 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 10 | 0 |  | 0
5.03 |  | požární ucpávkový tmel/ pěna, eventuálně požární
manžety - přesná specifikace dle stavby
a požární projektové dokumentace
|  | Dodávka | kg | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
5.00 |  | Doplňkové konstrukce celkem |  |  |  | 0 | 0
6.00 |  | Přípravné a pomocné práce
6.01 |  | Náklady na vypuštění a demontáž
stávajícího topného systému, práce související
|  | s demontáží, přesun hmot apod. … | h | 20 | 0 | 0
včetně likvidace stávajícího zařízení
6.02 |  | Náklady na dopravu zařízení a materiálu
|  | a přesun hmot apod. … | kpl | 1 | 0 | 0
6.03 |  | Proplach a napuštění topného systému,
topná a tlaková zkouška, vyregulování systému,
zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů,
revize, popisné tabulky apod.
|  | Dodávka | h | 72 | 0 | 0
6.04 |  | Přípravné a pomocné zednické práce včetně jádrového
vrtání diamantovými korunkami,
bourání, či finálního začištění, do průměru 50
|  | Dodávka | ks | 6 | 0 | 0
6.05 |  | Blíže nespecifikovatelné položky,
přípravné práce, napojení, výměny a pod
|  | Dodávka | kpt | 1 | 0 | 0
6.06 |  | Projektové práce - dokumentace skutečného provedení
konzultace, autorské dozory apod.
|  | Dodávka | kpt | 1 | 0 | 0
6.07 |  | Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou
způsobené změny, které nemohou být v jednotkových
cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy,
budou-li prokázány dokladem
|  | Dodávka | kč/h | 1 | 0 | 0
|  | Vytápění celkem dodávka |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem montáž |  |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem - přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem dodávka + montáž |  |  |  |  | 0