## List1
Revize - termíny prohlídek
Ulice | č. p. | elektro spol.p | nouzové osv. | hromosvody | plyn. kotel | pl.kotena | plynovod | tl.nádoby | K-komíny-1/r plyn | K-komíny-1/r tuhá pal | PBZ - evak. Výtahy | PBZ hasící přístroje | PBZ hydranty | PBZ požární klapky | PBZ požární stěnový uzávěr | PBZ protipožární dveře | PBZ protipožární ucpávky | přetlaková ventilace | PBZ nouzové osvětlení | termín prohlídky | od hodin
Kateřinská | 156 | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 2021-05-03 | 9:00
Borový vrch | 1031 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano |  | 10:15
Borový vrch | 1032 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano |  | 11:00
Dr.M.Horákové | 144 | rekonstrukce - PD je přílohou zadávací dokumentace
Dr.M.Horákové | 339 | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 2021-05-04 | 9:00
Sadová | 62 | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | 9:45
Dvorská | 169 | rekonstrukce - PD je přílohou zadávací dokumentace
Jablonecká | 124 | rekonstrukce - PD je přílohou zadávací dokumentace
Na Bohdalci | 292 | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 2021-05-04 | 11:00
Česká | 617 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ano | 2021-05-06 | 9:00
Nad Sokolovnou | 616 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ano |  | 9:30
Kubelíkova | 77 | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | 10:00
Uralská | 109 | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | 10:15
Žitavská | 393 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano |  | 11:00
Na Valech | 787 | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 2021-05-11 | 9:00
Na Valech | 786 | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | 9:30
Vrchlického | 517 | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | 10:00
Vrchlického | 785 | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | 10:30
Burianova | 969 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ano | 2021-05-13 | 9:00
Burianova | 1070 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano |  | 9:30
Burianova | 1071 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano |  | 10:00
Krajní | 1575 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano |  | 11:00
Krajní | 1576 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano |  | totožný dům
Krajní | 1577 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano |  | totožný dům
Krajní | 1578 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano |  | totožný dům
Krajní | 1579 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano |  | totožný dům
Krajní | 1580 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano |  | totožný dům
Seniorů | 1208 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano |  | 12:00
Orlí | 139 | rekonstrukce - PD je přílohou zadávací dokumentace | [17 empty] | 2021-05-17
Orlí | 264 | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | 9:00
Proboštská | 268 | rekonstrukce - PD je přílohou zadávací dokumentace
U Novostavby | 9 | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 2021-05-17 | 10:00
U Novostavby | 11 | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | 11:00
Pastýřská , el.1/3r | 645 | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | 11:30
Krejčího | 1172 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | 2021-05-18 | 9:00
Krejčího el.1/r | 1173 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano |  | 9:30
Krejčího el. 1/r | 1174 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano |  | 10:00
Krejčího | 1175 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano |  | 10:30
Krejčího | 1176 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano |  | 11:00
Krejčího | 1177 | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano |  | 11:30
Krejčího | 1178 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano |  | 11:45
Rynoltická | 1 | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 2021-05-20 | 9:00
Valdštejnská | 259 | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | 10:30
Valdštejnská, Naděje | 259 | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  | dtto
Chrastavská | 278 | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Matoušova | 406 | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne

## 2
Revize
Ulice | č. p. | R - elektro - 1/R | R - plyn - 1/3R | R - komíny - 1/R | R - hromosvody - 1/3R | R - výtahy - 1/R | R - tl.nádoby - 1/R
Borový vrch | 1031/42 | 2016-03-01
Borový vrch | 1031/42 | 2015-03-10
Borový vrch - AZ | 1031-1032 | 2015-02-18
Borový vrch - SM | 1031-1032 | 2015-02-18
Borový vrch - MP | 1032 | 2016-02-05
Borový vrch - MP | 1032 | 2016-02-05
Borový vrch - MP | 1032 | 2015-02-18
Borový vrch | 1032/44 | 2015-03-10
Borový vrch | 1032/44 | 2016-03-01
Burianova - TZ | 969/8a | 2016-04-30
Burianova - SM | 969/8a | 2016-04-30
Burianova - AZ | 969/8a | 2015-04-30
Burianova - TZ | 969/8a | 2015-04-30
Burianova - NO | 969/8 | 2015-06-10
Burianova - HS | 1070/8b | 2015-05-07
Burianova - AZ | 1070/8b | 2015-05-07
Burianova | 1070/8b | 2016-01-25
Burianova - NO | 1070/8b | 2015-01-08
Burianova - NO | 1070/8b | 2016-01-22
Burianova - b. č. 29 | 1071 | 2015-11-02
Burianova - NO | 1071 | 2014-09-26
Burianova - NO | 1071/8c | 2015-09-04
Burianova - HS | 1071/8c | 2015-05-07
Burianova - AZ | 1071/8c | 2015-05-07
Kateřinská - b. č. 7 | 156 | 2015-06-22
Kateřinská - b. č. 12 | 156 | 2015-06-22
Krajní - NO | 1575 | 2015-07-08
Krajní - NO | 1575 | 2014-07-15
Krajní - NO | 1576 | 2014-08-01
Krajní - NO | 1576 | 2015-08-05
Krajní - NO | 1577/6 | 2015-06-16
Krajní - b. č. 7 | 1577 | 2015-11-02
Krajní - NO | 1578 | 2015-07-08
Krajní - NO | 1578 | 2014-07-15
Krajní - NO | 1579 | 2015-06-10
Krajní - NO | 1580 | 2015-06-10
Krejčího - kotelna | 1172/3 | 2016-02-03
Krejčího - kotelna | 1172/3 | 2016-02-03
Krejčího - UPS | 1172/3 | 2015-03-04
Krejčího - UPS | 1172/3a | 2015-03-04
Krejčího - kotelna | 1172 | 2015-02-03
Krejčího - UPS | 1172/3a | 2016-03-07
Krejčího - UPS | 1172/3 | 2016-03-07
Krejčího - jídelna | 1172 | 2015-02-03
Krejčího - AZ | 1172 | 2015-02-03
Krejčího | 1172/3a | 2015-03-10
Krejčího | 1172/3 | 2015-03-10
Krejčího | 1172/3 | 2016-03-01
Krejčího | 1172/3a | 2016-03-01
Krejčího - b. č. 406 | 1173 | 2015-07-20
Krejčího - b. č. 308 | 1173 | 2015-11-02
Krejčího - MP | 1173/3 | 2016-02-03
Krejčího - MP | 1173/3 | 2016-02-03
Krejčího - UPS | 1173/5a | 2016-03-10
Krejčího - UPS | 1173/5 | 2016-03-10
Krejčího - MP | 1173/5 | 2015-02-04
Krejčího - pečovatelky | 1173/5+5a | 2015-02-04
Krejčího - UPS | 1173/5 | 2015-03-06
Krejčího - UPS | 1173/5a | 2015-03-06
Krejčího - SP | 1173/5 | 2015-02-04
Krejčího | 1173/5a | 2016-03-03
Krejčího | 1173/5 | 2016-03-02
Krejčího | 1173/5 | 2015-03-10
Krejčího | 1173/5a | 2015-03-10
Krejčího - kotelna | 1174/7 | 2015-03-12
Krejčího - SP | 1174/7+7a | 2015-02-12
Krejčího - kotelna | 1174/7 | 2016-02-03
Krejčího - kotelna | 1174/7 | 2016-02-03
Krejčího - Lékař a RHB | 1174/7a | 2016-02-03
Krejčího - Lékař a RHB | 1174/7a | 2016-02-03
Krejčího - Sesterna | 1174/7+7a | 2015-02-12
Krejčího - UPS | 1174/7a | 2015-03-06
Krejčího - UPS | 1174/7a | 2016-03-10
Krejčího - UPS | 1174/7 | 2016-03-10
Krejčího - Lékař a RHB | 1174/7a | 2015-02-12
Krejčího | 1174/7 | 2015-03-04
Krejčího | 1174/7a | 2015-03-10
Krejčího | 1174/7 | 2015-03-10
Krejčího | 1174/7a | 2016-03-02
Krejčího - NO | 1175 | 2014-08-01
Krejčího - NO | 1175 | 2015-08-05
Krejčího - b. č. 501 | 1176 | 2016-01-12
Krejčího - NO | 1176 | 2014-08-01
Krejčího - NO | 1176 | 2015-08-05
Krejčího - NO | 1177 | 2015-08-05
Krejčího - NO | 1177 | 2014-08-01
Krejčího - b. č. 404 | 1178 | 2015-11-02
Krejčího - NO | 1178 | 2015-08-05
Krejčího - NO | 1178 | 2014-08-01
Kubelíkova - b. č. 1 | 77 | 2016-01-07
Kubelíkova - byt přízemní | 77 | 2016-01-26
Matoušova | 406/20 |  |  |  | 2016-03-24
Matoušova - nebyt.prostor | 406/20 | 2016-03-21
Matoušova - spol. prostory | 406/20 | 2016-03-24
Orlí | 264/2 | 2014-06-03
Pastýřská - NO | 645 | 2015-05-07
Proboštská - b. č. 4 | 268 | 2015-10-20
Proboštská - b. č. 2 | 268 | 2015-10-20
Seniorů - NO | 1208 | 2015-07-09
Seniorů - NO | 1208 | 2014-07-15
Uralská - spol. prostory | 109 | 2015-10-16
Valdštejnská - b. č. 5 | 259 | 2015-10-20
Vrchlického - b. č. 3 | 785 | 2015-06-04
Vrchlického - b. č. 10 | 785 | 2015-06-04
Žitavská - b. č. 2 | 393 | 2015-07-28
AZ - Administrativa a zázemí
NO - nouzové osvětlení
SM - schromažďovací místnosti / prostory
MP - mokré prostory
TZ - technické zázemí
HS - hygienické středisko