## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | ZA2020033 | Úpravy pro změny v užívání v 1.NP ZŠ Kaplického
| Objekt: |  | SO01 | Učebna praktických činností, šatny žáků
356 | Rozpočet: |  | 1.00 | Soupis prací dodávek a služeb
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Petr Šafařík, Ing.Marta Prokopová
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO01 | Učebna praktických činností, šatny žáků |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.00 | Soupis prací dodávek a služeb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 1.00 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | ZA2020033 | Úpravy pro změny v užívání v 1.NP ZŠ Kaplického | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Učebna praktických činností, šatny žáků | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.00 | Soupis prací dodávek a služeb | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  | 0 |  |  |  |  | 40.39 | [6 empty] | DIL
1 | 317944311RT2 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10 | t | 0.00834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 20.6 | 0.17 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | hmotnost I100 je 8,34kg/m : | [25 empty] | VV | 0
|  | překlad I100, dl.=1000mm: : 1,00*0,00834 |  | 0.00834 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342013321RT1 | Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťky 80 mm, EI 60 | m2 | 30.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04768 | 1.45 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.287 | 39.02 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | s.v.3300mm: : (6,60+3,20)*3,30-1,00*2,02 |  | 30.32 | [23 empty] | VV | 0
3 | 342090132R00 | Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 25 kg, CW 100,2xopl. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.957 | 0.96 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-výpis dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | zárubně: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1, 900/1970, 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17444 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.21 | 0.24 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | překlad I100, dl.=1000mm: : 1,00*0,10*2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.39 |  | 0 |  |  |  |  | 51.22 | [6 empty] | DIL
5 | 611421131R00 | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových | m2 | 168.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.6 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.16 | 26.92 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102-šatna : 61,16 |  | 61.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 126-chodba/šatna : 50,30 |  | 50.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132-WC dívky : 5,04 |  | 5.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132a-WC dívky : 1,36 |  | 1.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 170- učebna praktických činností - SDK podhled : 61,10-3,30*3,25 |  | 50.375 | [23 empty] | VV | 0
6 | 612401291R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01278 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.36 | 0.36 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č.132 a 132a - otvor pr.cca 350mm: : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.18 | 0.4 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-S 01 - současný stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č.132 a 126 - otvor 650x450mm pro VZT: : (0,65+0,45)*2 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
8 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 137.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00543 | 0.74 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.17 | 23.29 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102-šatna (pouze stěny cihlové a betonové) : (10,525-3,20+5,85)*3,30+5,85*0,82-(0,80+0,90+1,60)*1,97 |  | 41.7735 | [23 empty] | VV | 0
|  | 126-chodba/šatna (pouze stěna k m.č. 132,133,134,135) : 8,50*3,32-(0,80+2*0,90)*1,97 |  | 23.098 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132-WC dívky (mimo stěny s obkladem a stěnou u okna) : (3,425+1,10+1,125+1,00)*3,32-(0,80+0,60)*1,97 |  | 19.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132a-WC dívky (pouze stěna s dveřmi) : 1,00*3,32-0,60*1,97 |  | 2.138 | [23 empty] | VV | 0
|  | 170- učebna praktických činností (pouze stěny cihlové a betonové) : (10,525+5,85)*3,30-(0,80+0,90)*1,97 |  | 50.6885 | [23 empty] | VV | 0
9 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04777 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.42 | 0.25 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | překlad I100, dl.=1000mm: : 1,20*0,25*2 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.05 | [6 empty] | DIL
10 | 642942214R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.05 | 1.05 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [25 empty] | POP |  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-výpis dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | zárubně: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1, 900/1970, 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
11 | 5533302038R | Zárubeň ocelová SHtm 75/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0223 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.24 | [6 empty] | DIL
12 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.214 | 0.24 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | pro vysekání kapes a podchycení příček. : 1,00*1,10 |  | 1.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 55.12 | [6 empty] | DIL
13 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 178.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.308 | 55.12 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102-šatna : 61,16 |  | 61.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 126-chodba/šatna : 50,30 |  | 50.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132-WC dívky : 5,04 |  | 5.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132a-WC dívky : 1,36 |  | 1.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 170- učebna praktických činností : 61,10 |  | 61.1 | [23 empty] | VV | 0
14 | 950909001RAX | Prostup pro výfukové VZT pevnou částí okna | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Cena dodávky a prací je stanovena pro účely výběrového řízení a uchazeči použijí částku 10.000,-. Typ a jednotková cena se upřesní podle požadavků projektanta a investora. | [25 empty] | POP |  | Cena dodávky a prací je stanovena pro účely výběrového řízení a uchazeči použijí částku 10.000,-. Typ a jednotková cena se upřesní podle požadavků projektanta a investora.
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | V pevné výplni okna vyříznutí otvoru pr.300 pro potrubí VZT pr.250, : | [25 empty] | VV | 0
|  | prostupová spráa vyplněna min. tep. izolací a přelepena těsnící páskou, : | [25 empty] | VV | 0
|  | z vnějšku opatřena atyp.krycí rozetou z nerez. plechu. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.19 |  |  |  |  | 4.13 | [6 empty] | DIL
15 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.07 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.21 | 0.21 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č.132 a 132a - otvor pr.cca 350mm: : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 971035531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC | m2 | 0.2925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.293 | 0.09 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.94 | 0.27 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-S 01 - současný stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č.132 a 126 - otvor 650x450mm pro VZT: : 0,65*0,45 |  | 0.2925 | [23 empty] | VV | 0
17 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.015 | 0.03 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.54 | 1.08 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č.132 a 126 : : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
18 | 975032251R00 | Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 15 cm do 5 m | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02286 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 2.57 | 2.57 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů, | [25 empty] | POP
|  | - oboustranného vynesení podchycené konstrukce. | [25 empty] | POP
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-S 01 - současný stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č.132 a 126 : : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.18 | [6 empty] | DIL
19 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 2.9427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 2.1 | 6.18 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.46 | [6 empty] | DIL
20 | 711212001R00 | Hydroizolační povlak - nátěr | m2 | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.24 | 0.46 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | za umyvadlem m.č.170: : 1,20*1,60 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
21 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.00242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.567 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
22 | 720909001RAX | ZTI - napojení umyvadla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Cena dodávky a prací je stanovena pro účely výběrového řízení a uchazeči použijí částku 10.000,-. Typ a jednotková cena se upřesní podle požadavků projektanta a investora. | [25 empty] | POP |  | Cena dodávky a prací je stanovena pro účely výběrového řízení a uchazeči použijí částku 10.000,-. Typ a jednotková cena se upřesní podle požadavků projektanta a investora.
|  | přívod vody (potrubí pr.25+izolace) napojit na stáv.potrubí stud.vody, : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpadní potrubí DN50, napojit na stáv.stoupačku splaškové kanalizace: : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.06 | [6 empty] | DIL
23 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [25 empty] | POP
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | umyvadlo v m.č.170: : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
24 | 725829301RT2 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
25 | 64214027R | Umyvadlo Eurovit plus 60x46 cm s otv. pro baterii bílé, 600x460x190 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
26 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.02045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.517 | 0.03 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | 728909001RAX | Vzduchotechnika - dle oceněné přílohy | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.34 | [6 empty] | DIL
28 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-výpis dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1, 900/1970, 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
29 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.775 | 0.78 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-výpis dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1, 900/1970, 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
30 | 766909001 RAX | Dodávka a montáž šatních skříněk | kus | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | ocenit pouze tuto položku |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-TZ : 64 |  | 64 | [23 empty] | VV | 0
31 | 54914594R | Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
32 | 61168702.AR | Dveře vnitřní dřev.prosklené Hasil EW30 90/197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
33 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.02575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 2.255 | 0.06 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14 | [6 empty] | DIL
34 | 776981113R00 | Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.15 | 0.14 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č.102 a170 (D1) : 0,90 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
35 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.00023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.091 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 2.11 | [6 empty] | DIL
36 | 781475114RV1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára) | m2 | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00388 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.0746 | 2.06 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | za umyvadlem m.č.170: : 1,20*1,60 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
37 | 597813620R | Obkládačka dle výběru investora 20x20 cm | m2 | 2.112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | Materiál je stanoven pro účely výběrového řízení a uchazeči použijí částku 333,- /m2. Typ a jednotková cena se upřesní podle požadavků projektanta a investora. | [25 empty] | POP |  | Materiál je stanoven pro účely výběrového řízení a uchazeči použijí částku 333,- /m2. Typ a jednotková cena se upřesní podle požadavků projektanta a investora.
|  | materiál+10% k čisté výměře : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,92000*1,1 |  | 2.112 | [23 empty] | VV | 5
38 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.03322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.598 | 0.05 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.49 | [6 empty] | DIL
39 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 1.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.403 | 0.49 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-výpis dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | zárubně: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1, 900/1970, 1 ks : 1*(2*1,97+0,90)*0,25 |  | 1.21 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 2.42 | [6 empty] | DIL
40 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 178.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.0135 | 2.42 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102-šatna : 61,16 |  | 61.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 126-chodba/šatna : 50,30 |  | 50.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132-WC dívky : 5,04 |  | 5.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132a-WC dívky : 1,36 |  | 1.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 170- učebna praktických činností : 61,10 |  | 61.1 | [23 empty] | VV | 0
41 | 784450010RAB | Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná Primalex | m2 | 365.893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  |  | POL2_
|  | včetně přípravy podkladu | [25 empty] | POP
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | omítky stěn: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102-šatna (pouze stěny cihlové a betonové) : (10,525-3,20+5,85)*3,30+5,85*0,82-(0,80+0,90+1,60)*1,97 |  | 41.7735 | [23 empty] | VV | 0
|  | 126-chodba/šatna (pouze stěna k m.č. 132,133,134,135) : 8,50*3,32-(0,80+2*0,90)*1,97 |  | 23.098 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132-WC dívky (mimo stěny s obkladem a stěnou u okna) : (3,425+1,10+1,125+1,00)*3,32-(0,80+0,60)*1,97 |  | 19.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132a-WC dívky (pouze stěna s dveřmi) : 1,00*3,32-0,60*1,97 |  | 2.138 | [23 empty] | VV | 0
|  | 170- učebna praktických činností (pouze stěny cihlové a betonové) : (10,525+5,85)*3,30-(0,80+0,90)*1,97 |  | 50.6885 | [23 empty] | VV | 0
|  | omítky stropů: : | [25 empty] | VV | 0
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102-šatna : 61,16 |  | 61.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 126-chodba/šatna : 50,30 |  | 50.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132-WC dívky : 5,04 |  | 5.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132a-WC dívky : 1,36 |  | 1.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 170- učebna praktických činností - SDK podhled : 61,10-3,30*3,25 |  | 50.375 | [23 empty] | VV | 0
|  | SDK příčka nová: : | [25 empty] | VV | 0
|  | ZŠ Kaplického ZÚ učebna a šatna 1.NP-N 01 - nový stav : | [25 empty] | VV | 0
|  | s.v.3300mm: : ((6,60+3,20)*3,30-1,00*2,02)*2 |  | 60.64 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 210909001RAX | Elektroinstalace - dle oceněné přílohy | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.43 | [6 empty] | DIL
43 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.1847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.49 | 0.09 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
44 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1.6623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
45 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.1847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
46 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 0.1847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.752 | 0.14 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
47 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 0.55411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.36 | 0.2 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
48 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
49 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
51 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště.
52 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Příloha 728 VZT
Soupis prací a dodávek
Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace
D.1.4.c – VZDUCHOTECHNIKA
Cena
[5 empty] | Dodávky |  | Montáže
Pol.č. | položka | Popis | M.j. | Množství | jednotková | celkem | jednotková | celkem
1 | 800 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zařízení č.1 – Odvětrání chodby
1.1 | 751 11-1132 | Ventilátor potrubní prům.250mm, vzd.výk.1200m3/h/250Pa,194W/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1,2 | 751 51-4537 | Rychloupínací spona FK 250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1,3 |  | Prostorové čidlo EDF-CO2/RH (napájení 230V) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1,4 | 751 34-4113 | Tlumič hluku průměr 250mm - 900mm dl. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1,5 | 751 39-8025 | Stěnová mřížka dvouřadá uzavřená rozteč lamel 20mm 600x400 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1,6 | 751 51-1183 | Výfukový kus šikmý VKS 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1,7 | 751 51-4680 | Regulační klapka průměr 250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1,8 | 751 51-4680 | Zpětná klapka průměr 250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubí SPIRO - pozink plech
1,9 | 751 51-0043 | Trouba prům.250 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubí čtyřhranné s přírubou-rovné trouby a tvarovky, dodávka a montáž
| 751 51-0014 | Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1,10 |  | Trouba 600 x 400 - 200 mm | ks | 1
1,11 |  | Přechod průměr 250/600 x 400 - 300 mm | ks | 1
2 |  | Ostatní
2.1 | 713 311121 | Izolace tepelná minerální plstí tl.40 mm s povrchovou úpravou Al folie | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 76799-5101 | Závěsy potrubí z typových prvků- závitové tyče a objímky s pružným uložením. | kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2,3 | 998 75-1101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12m | t | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
2,4 | HZS | Mimostaveništní doprava 3% | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2,5 | HZS | Revize, zkoušky |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Vzduchotechnika celkem | [5 empty] | 0

## Příloha M21 Elektro
{cd72c449-8ec8-4add-a268-b58130d8b29b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Úpravy pro změny v užívání v 1NP ZŠ Kaplického
Objekt:
01 - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 23.10.2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úpravy pro změny v užívání v 1NP ZŠ Kaplického
Objekt:
01 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 23.10.2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úpravy pro změny v užívání v 1NP ZŠ Kaplického
Objekt:
01 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 23.10.2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05162 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05162 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05162 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592551660
2 | M | 11.225.036 | Krabice KUL 68-45/LD univerzální | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620553938
3 | K | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -51395115
4 | M | 34140826 | vodič silový s Cu jádrem 6mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1177413275
5 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035153437
6 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189070632
7 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836090964
8 | M | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303511223
9 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -220601849
10 | M | 34562693 | svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 2x2,5mm2, 400V 24A | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17865475
11 | M | 34562694 | svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 3x2,5mm2, 400V 24A | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730378943
12 | M | 34562695 | svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 4x2,5mm2, 400V 24A | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -848167718
13 | K | 741310101 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -852418245
14 | M | 345354020 | přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712126589
15 | K | 741310122 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -79031833
16 | M | 345354080 | přístroj přepínače střídavého 10A 3559-A06345 bezšroubový | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554058156
17 | M | 345367000 | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1842075072
18 | K | 741310126 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1519506180
19 | M | 34535714 | přepínač křížový 10A řazení 7 ostatní barvy | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1001349303
20 | K | 741313002 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -11405562
21 | M | 345551040 | zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1395101668
22 | K | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836941706
23 | M | 35822105 | jistič 1pólový-charakteristika B 2A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498702349
24 | M | 37422110 | transformátor bezpečnostní 220/240V 12-24V 16VA | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 799174459
25 | K | 741321001 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1330461854
26 | M | OEZ38315 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16B-1N-030AC | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878046828
27 | M | OEZ38314 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075606495
28 | K | 741372062 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 799540396
29 | M | 95510 | NAOS MPR 2.4ft 5200/840 kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu, mikropyramidová optika | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039118757
30 | M | 95350 | Trevos 95350 NAOS 1.4ft 3200/840 s svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné s modulem LED 1x3200 lm, spektrum 840, těleso stříbrné barvy (RAL 9006) | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1351189463
31 | M | 43818 | Trevos 43818 HELIOS DS LED IP65 M1h svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s modulem LED 1x70 lm, spektrum 840, difuzor dvoustranný z opálového PC - zdroj 2 hod. - krytí IP65 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -101841866
32 | K | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -688879676
33 | K | 998741203 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045410368
34 | K | 741002 | vestavba do rozváděče HR.1 |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861865669
35 | K | 74100DM | demontáž stávající elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -987474397
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | M | 56281005 | hmoždinka do dutých stěn a stropů 6mm | 100 kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -701661259
37 | K | 460680582 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 472852681
38 | K | 460680592 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1998362573
39 | K | 460690061 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stropech keramických, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1975718009