## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 200901 | ZŠ Liberec, Kaplického
| Objekt: |  | SO 09 | Zkapacitnění kuchyně III.
393 | Rozpočet: |  | 220310 | Aktualizace 3.2022
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 2812318.2 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 2812318.2 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | SO 09 | Zkapacitnění kuchyně III. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 220310 | Aktualizace 3.2022 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 42 | Sanace nosných konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace vnitřní |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáž VZT a chlazení |  |  | MON |  |  | 0
| M42 | Montáž zařízení potravinářského průmyslu |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 09 220310 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 200901 | ZŠ Liberec, Kaplického | [25 empty] | STA
O: | SO 09 | Zkapacitnění kuchyně III. | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 220310 | Aktualizace 3.2022 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 62311.06 |  | 19946.34 |  | 0 |  | 8.97 |  | 0 |  |  |  |  | 41.42 | [6 empty] | DIL
1 | 311271178RT6 | Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých tl. 37,5 cm tvárnice, 399 x 249 x 375 mm | m2 | 8.2 | 0 | 0 | 2434.83 | 19965.61 | 460.17 | 3773.39 | 21 | 0 | 0.34808 | 2.85 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.9561 | 7.84 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2,5*3,27+0,025 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
2 | 317145331R00 | Překlad pórobeton. plochý 150x124x1300 | kus | 2 | 0 | 0 | 643.21 | 1286.42 | 206.79 | 413.58 | 21 | 0 | 0.02208 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.3175 | 0.64 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
3 | 342255022RT1 | Příčky z desek porobetonových tl. 7,5 cm desky 599 x 249 x 75 mm | m2 | 12.2 | 0 | 0 | 404.76 | 4938.07 | 247.24 | 3016.33 | 21 | 0 | 0.05654 | 0.69 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.51745 | 6.31 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | předstěna : 3,7*3,3-0,01 |  | 12.2 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342255028RT1 | Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm | m2 | 48 | 0 | 0 | 752.52 | 36120.96 | 265.48 | 12743.04 | 21 | 0 | 0.11219 | 5.39 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.55489 | 26.63 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2. np : (1,3*3,25+1,55*3,27+2+1,1*3,27+1,4*3,27+4,4*3,27) |  | 33.8565 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1. np : (1,08+1+1,4)*3,27-0,9*1,97+1,1*2,1 |  | 11.9166 | [23 empty] | VV | 0
|  | rezerva 5% : 45,8*0,05-0,0631 |  | 2.2269 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 42 | Sanace nosných konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 9695.07 |  | 4510.19 |  | 0 |  | 1.37 |  | 0 |  |  |  |  | 8.49 | [6 empty] | DIL
5 | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 | m3 | 0.5 | 0 | 0 | 3045.19 | 1522.6 | 509.81 | 254.91 | 21 | 0 | 2.5251 | 1.26 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.987 | 0.49 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | betonáž : 1,4*1,65*0,2 |  | 0.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | rezerva : 0,038 |  | 0.04 | [23 empty] | VV | 0
6 | 411351203R00 | Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa | m2 | 2.3 | 0 | 0 | 348.7 | 802.01 | 465.3 | 1070.19 | 21 | 0 | 0.03565 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.835 | 1.92 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | betonáž : 1,39*1,65*1+0,0065 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
7 | 411351204R00 | Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa | m2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5 | 571.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.416 | 0.96 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
8 | 411361921RT4 | Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 0.03 | 0 | 0 | 54538.33 | 1636.15 | 7341.67 | 220.25 | 21 | 0 | 1.0455 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 15.211 | 0.46 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 6*0,0045+0,003 |  | 0.03 | [23 empty] | VV | 0
9 | 953981107R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 30, ampule | kus | 6 | 0 | 0 | 876.78 | 5260.68 | 210.22 | 1261.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.417 | 2.5 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
10 | 970051018R00 | Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm | m | 0.9 | 0 | 0 | 526.26 | 473.63 | 1257.74 | 1131.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 2.4 | 2.16 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 6*0,15 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 71255.52 |  | 190659.54 |  | 0 |  | 12.17 |  | 0 |  |  |  |  | 376.18 | [6 empty] | DIL
11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 44 | 0 | 0 | 14.53 | 639.32 | 34.37 | 1512.28 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.078 | 3.43 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | (2,5+2,7+5,5+3+3*1,7)*2,3+0,76 |  | 44 | [23 empty] | VV | 0
12 | 611421131RT2 | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 377 | 0 | 0 | 16.11 | 6073.47 | 77.69 | 29289.13 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.85 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.15578 | 58.73 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 12,5+8,5+1,8+2,3+24,1 |  | 49.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 17,5+11,05+22,65+5,6+3,25+8,25+8,7+16,4+12,7 |  | 106.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,65+134,15+8,15+3,3+9,2+6,6+7,75+2,8+10,15+5,95-134,15 |  | 64.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,9+62,65+12,1+16,15+17,5+15,6+12,25 |  | 157.15 | [23 empty] | VV | 0
13 | 611472111R00 | Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi | m2 | 3 | 0 | 0 | 71.87 | 215.61 | 551.13 | 1653.39 | 21 | 0 | 0.0405 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.0974 | 3.29 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | betonáž : 1,39*1,65*1*1,3+0,0185 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
14 | 612421231RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 775 | 0 | 0 | 15.93 | 12345.75 | 87.57 | 67866.75 | 21 | 0 | 0.00355 | 2.75 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.17016 | 131.87 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. np : (8+5,9+2,8+6,1+1,6+5,9+10,6+2*3,8+5,5)*2*3,3+30,7 |  | 387.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(7*1,2+16*0,8*2)+(16,5+4,9+3,5)*2*1,3-30,74 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,np : (12+6,7+12)*2*1,3+11,5*1,3+(6,3+3,6)*2*1,3-2,2*4*1,3+259,83 |  | 368.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | (7+8,7+1,1+5,1+9,2+6+4,8+2,5)*2*3,3-(1,8*3*2+14*0,8*2)-259,84 | [25 empty] | VV | 0
|  | rezerva 2,5 % : 756*0,025+0,1 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
15 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi | m2 | 108.5 | 0 | 0 | 22.62 | 2454.27 | 121.38 | 13169.73 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.25116 | 27.25 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
16 | 612473181R00 | Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně | m2 | 303.6 | 0 | 0 | 138.37 | 42009.13 | 187.63 | 56964.47 | 21 | 0 | 0.02495 | 7.57 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.37 | 112.33 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. np : (2,9+1,95+1,9+1,6+5+2,65+8,4)*2*2,1-(1+4*0,9)*2 |  | 93.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np soc. zázemí a úklid : (2,1+2,2*4+1,25+0,9+1,45)*2*2,1-(5*0,7+0,8)*2 |  | 52.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np kuchyně, umýv. : (2,8+5,85+2,9+5,85+6,75+9,15+2,85+4,2+0,4*3)*2*2,1-39,65 |  | 134.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | dtto odpočty otvorů : (0,9*2+0,9*4*2,1+5,5*2,1+10,8*1+1,2*2,1*2+1,45*2)-39,65 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2. np nápoje : 7,5*2,1 |  | 15.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | rezerva 2,5 % : 296,2*0,025+0,005 |  | 7.41 | [23 empty] | VV | 0
17 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 108.5 | 0 | 0 | 69.29 | 7517.97 | 186.21 | 20203.79 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.4 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.362 | 39.28 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2. np nové dozdívky : ((1,4+1,7)*3,3+(3,6+1,2+10,5+4,6+2,2*4)*1,3)*1,2 |  | 57.048 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1. np nové dozdívky : ((1,1+2,1+1,4)*3,3*2-2*0,9*2+5*1,3)*1,2+0,04 |  | 39.952 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1. np sklad brambor : (2,4+3,8)*1 |  | 6.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | rezerva 5% : 103,2*0,05+0,14 |  | 5.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 85747 |  | 94288.6 |  | 0 |  | 15.11 |  | 0 |  |  |  |  | 200.06 | [6 empty] | DIL
18 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 4.2 | 0 | 0 | 1975.47 | 8296.97 | 1889.53 | 7936.03 | 21 | 0 | 2.5 | 10.5 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 4.4 | 18.48 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | předpoklad rýhy : 20*6*0,05*0,1 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | rýhy po vybour. příčkách : ((3,5+2,4+8,5+5,5)*0,2+(1,2+7+4)*0,15)*0,15+12*0,1*0,1 |  | 0.9915 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 520*0,005+0,0085 |  | 2.6085 | [23 empty] | VV | 0
19 | 632415102RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm - vyrovnávací | m2 | 135 | 0 | 0 | 74.28 | 10027.8 | 162.72 | 21967.2 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.342 | 46.17 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | jídelna : 135 |  | 135 | [23 empty] | VV | 0
20 | 632415106R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm | m2 | 376.85 | 0 | 0 | 178.91 | 67422.23 | 167.09 | 62967.87 | 21 | 0 | 0.01095 | 4.13 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.3515 | 132.46 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. np PVC R 10 : 12,5+8,5+1,8+2,3+24,1 |  | 49.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1. np PVC R 12 : 17,5+11,05+22,65+5,6+3,25+8,25+8,7+16,4+12,7 |  | 106.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np PVC R 10 : 10,65+134,15+8,15+3,3+9,2+6,6+7,75+2,8+10,15+5,95-134,15 |  | 64.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np PVC R 12 : 20,9+62,65+12,1+16,15+17,5+15,6+12,1 |  | 157 | [23 empty] | VV | 0
21 | 632459111R00 | Příplatek za provedení žlábku 200 x 100 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 1417.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.328 | 2.95 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 89491.89 |  | 65159.11 |  | 0 |  | 5.92 |  | 0 |  |  |  |  | 124.48 | [6 empty] | DIL
22 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 16 | 0 | 0 | 19.52 | 312.32 | 903.48 | 14455.68 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.86 | 29.76 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | vel. 700 mm : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | vel. 800 mm : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | vel. 900 mm : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
23 | 642942221R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 36.15 | 72.3 | 1053.85 | 2107.7 | 21 | 0 | 0.03772 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 2.17 | 4.34 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl. s obetonováním | kus | 9 | 0 | 0 | 1285.88 | 11572.92 | 4739.12 | 42652.08 | 21 | 0 | 0.49075 | 4.42 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 8.82 | 79.38 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 80 x 197 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 90 x 197 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100 x 197, 110 x 197cm : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
25 | 642945112R00 | Osazení zárubní ocel. požár.2křídl. s obetonováním | kus | 1 | 0 | 0 | 1521.35 | 1521.35 | 5943.65 | 5943.65 | 21 | 0 | 0.60864 | 0.61 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 10.999 | 11 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
26 | 553310041R | Zárubeň ocelová "LZ" 150, 700x1970 L, P | kus | 5 | 0 | 0 | 2495 | 12475 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0177 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_1
27 | 553310042R | Zárubeň ocelová "LZ" 150, 800x1970 L, P | kus | 8 | 0 | 0 | 2495 | 19960 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0178 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_1
|  | 4+4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
28 | 553310043R | Zárubeň ocelová "LZ" 150, 900x1970 L, P | kus | 10 | 0 | 0 | 2495 | 24950 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0181 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_1
29 | 553310045.a | Zárubeň ocelová např. "LZ" tl. 100 - 150 1000x1970 L, P | kus | 1 | 0 | 0 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0182 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_1
30 | 553310045.b | Zárubeň ocelová např. "LZ" tl. 100 - 150 1100x1970 L, P | kus | 1 | 0 | 0 | 2680 | 2680 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0182 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_1
31 | 553310048.d | Zárubeň ocelová např. "LZ" tl. 100 - 150 1700x1970 dvoukřídlá | kus | 1 | 0 | 0 | 4120 | 4120 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0226 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_1
32 | 553310048R | Zárubeň ocelová "LZ" 150, 2100x1970 dvoukřídlá | kus | 1 | 0 | 0 | 4308 | 4308 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0226 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_1
33 | 553310088R | Zárubeň ocelová "LZ" 250, 2100x1970 dvoukřídlá | kus | 1 | 0 | 0 | 4980 | 4980 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 13593.6 |  | 33766.4 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 68.48 | [6 empty] | DIL
34 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 320 | 0 | 0 | 42.48 | 13593.6 | 105.52 | 33766.4 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.51 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.214 | 68.48 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | (12*9,5+5,5*18+12*8,5+6*7)*0,9-1,3 |  | 320 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 1737.72 |  | 78530.28 |  | 0 |  | 0.87 |  | 0 |  |  |  |  | 175.08 | [6 empty] | DIL
35 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 510 | 0 | 0 | 1.54 | 785.4 | 121.96 | 62199.6 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.308 | 157.08 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2. np lino : 134,15+15,55+8,15+9,2+7,75+10,15+5,9 |  | 190.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1. np : (8,5+1,8+2,3+17,6+24,1+11,05+22,65+9,4+54,95) |  | 152.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np : (10,65+62,7+12,1+16,2+17,5+12,15)+12,7 |  | 144 | [23 empty] | VV | 0
|  | expedice, chodba 1. np : (12,5+8,5+1,8) |  | 22.8 | [23 empty] | VV | 0
36 | 953943112R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus | kus | 30 | 0 | 0 | 20.2 | 606 | 176.3 | 5289 | 21 | 0 | 0.01638 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.4 | 12 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
37 | 953943113R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus | kus | 12 | 0 | 0 | 28.86 | 346.32 | 220.14 | 2641.68 | 21 | 0 | 0.0234 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.5 | 6 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
38 | 95 02 | D+M hasící přístroj 34 A | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 8400 | 21 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
39 | 95 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
40 | 95 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
41 | 95 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 18063.87 |  | 622447.8 |  | 0 |  | 0.14 |  | 88.76 |  |  |  |  | 1058.53 | [6 empty] | DIL
42 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 20.2 | 0 | 0 | 11.1 | 224.22 | 85.9 | 1735.18 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.131 | 2.65 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.207 | 4.18 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. np : 1,2*3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np : (5,6+1)*3,27-(1,6+1,7)*1,5-0,032 |  | 16.6 | [23 empty] | VV | 0
43 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 60.2 | 0 | 0 | 10.38 | 624.88 | 107.62 | 6478.72 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.04 | 0.261 | 15.71 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.258 | 15.53 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. np : (2,77+0,68+2,38+2,8+2,16+3,5)*3,3-2+2 |  | 47.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np : (1,6+1,5+2,15)*3,27-(0,8*2+1,7*1,5)+0,0255 |  | 13.04 | [23 empty] | VV | 0
44 | 962032432R00 | Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC | m3 | 2.07 | 0 | 0 | 29.31 | 60.67 | 672.69 | 1392.47 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.175 | 2.43 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.283 | 2.66 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2,3*3*0,3 |  | 2.07 | [23 empty] | VV | 0
45 | 965042121R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 52920 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 26.4 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 12.56 | 150.72 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. np dlažba : (12,5+12,6+17,55+24,1+11+22,7+9,4+5,6+11,5+8,7+16,4+12,7)*0,025 |  | 4.1188 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np dlažba : (20,9+10,6+62,7+12,1+16,15+17,5+12,1+3,3+6,6+2,85)*0,025 |  | 4.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np vč. jídelny : (134,15+15,6+8,15+9,15+7,7+10,15+5,9)*0,02-0,0548 |  | 3.7612 | [23 empty] | VV | 0
46 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 165164 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 6.63 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.33 | 173.58 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. np býv. dlažba : 12,5+8,5+1,8+2,3+17,6+24+11+22,7+9,4+5,6+3,2+8,3+8,7+16,4+12,7 |  | 164.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np býv. dlažba : (20,9+10,65+62,7+12,1+16,2+17,5+12,1+3,3+4,6+2+2,8) |  | 164.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np býv. PVC : (134,15+15,6+8,15+9,15+7,7+10,15+5,9) |  | 190.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | rezerva : 520*0,01+0,45 |  | 5.65 | [23 empty] | VV | 0
47 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 329.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 29297 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.59 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.23 | 75.8 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. np dlažba : (12,5+8,5+1,8+2,3+17,55+24,1+11+22,7+9,4+5,6+11,5+8,7+16,4+12,7) |  | 164.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np dlažba : 20,9+10,6+62,7+12,1+16,15+17,5+12,1+3,3+6,6+2,85 |  | 164.8 | [23 empty] | VV | 0
48 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 492.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.05 | 1.4 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. np : 3+2+6+1 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np : 8+1+1*2+4+1 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
49 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 39.4 | 0 | 0 | 31.09 | 1224.95 | 367.41 | 14475.95 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.05 | 0.076 | 2.99 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.939 | 37 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2*3+0,9*2*7+0,8*2*8+0,9*2+0,6*2*4+0,7*2 |  | 39.4 | [23 empty] | VV | 0
50 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 6.3 | 0 | 0 | 26.58 | 167.45 | 281.42 | 1772.95 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.063 | 0.4 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.718 | 4.52 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,45*2+1,7*2 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
51 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm | m | 46.1 | 0 | 0 | 109.99 | 5070.54 | 656.01 | 30242.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.02 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.215 | 56.01 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 60 x 35 cm : (0,6*0,35)*2*5 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30x30, 40x30 ,40x25, 20x30 : 0,3*4*4+(0,4+0,3)*2*9+(0,4+0,25)*2*6+(0,2+0,3)*2*3 |  | 28.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 45x40, 50 x 53, 50 x 25, 90x80 : (0,4+0,5)*2+(0,5+0,35)*2+(0,5+0,25)*2+(0,9+0,8)*2*2 |  | 11.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50 x 50 : 0,5*4*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
52 | 970231200R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm | m | 7.7 | 0 | 0 | 162.33 | 1249.94 | 873.67 | 6727.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.62 | 12.47 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | (0,2+0,3)*2*2+(0,6+0,35)*2*3 |  | 7.7 | [23 empty] | VV | 0
53 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm | m | 19.4 | 0 | 0 | 321.52 | 6237.49 | 1349.48 | 26179.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 2.5 | 48.5 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2. np strop. otvor 1100 x 900 : (1*5+1,2*5) |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop. otvor 260 x 260 3x : 0,3*4*3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 300 x 400 : podl, 400 x 4000,4*4*3 | [25 empty] | VV | 0
54 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 37 | 0 | 0 | 8.9 | 329.3 | 77.2 | 2856.4 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0.069 | 2.55 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.213 | 7.88 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,3 x 0,3 : prostup 0,3 x 0,48+3 | [25 empty] | VV | 0
|  | prostup 0,6*0,35 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostup 0,4 x 0,25 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostup 0,2 x 0,3, 0,3 x 0,3 : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostup 0,5 x 0,5, 0,5 x 0,3 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostup 0,5 x 0,8 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
55 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 3 | 0 | 0 | 8.9 | 26.7 | 288.1 | 864.3 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.138 | 0.41 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.813 | 2.44 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | tl. 220 mm, otv. 60 x 35 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
56 | 972054491R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm | m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9995 | 3998 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.96 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 23.266 | 9.31 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | ((0,26*0,26)*3+0,4*0,4+1,1*0,9+0,3*0,3+0,4*0,3)*0,25+0,0093 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
57 | 978011111R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 % | m2 | 496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3476.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.99 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.02 | 9.93 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. np : (8,5+1,8+2,3+17,55+24,1+11,05+22,7+9,4+5,5+3,25+8,25+37,8) |  | 152.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np : (268,9+9,7+12,1+8,15+3,3+9,15+6,6+7,75+2,8+10,15+5,9) |  | 344.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | (10,65+62,7+12,15+16,2+17,5+134,15+15,55)-268,9 | [25 empty] | VV | 0
58 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 715.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7513.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 2.86 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.03 | 21.47 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.,2. np - nad obklady : (4,5+3+8,5+2,6+3,7+5,5+4,4+3,4+4,5+8,5)*1,2+(3,4+5)*2*1,2 |  | 78.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1. np : (9,4+4+1+1,9+1,6+2,9+1,9+10,5+2*3,6+5,5+7,6+11,8)*2*3,2-46 |  | 371.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1. np odpočty otvorů : (4*1,2+16*0,9*2+1,7*2+1,8*1,5*2+1,2*3)-46 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2. np : (6,9+3,8*2+4+5+6,5+4,3+8,9)*2*3,25-54,62+12*3,25+0,02 |  | 265.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np odpočty otvorů : -((6+1,7*3)*2,2+17*0,8*2+3)+54,62 | [25 empty] | VV | 0
59 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 13147.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 6.62 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.26 | 37.44 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. np : (3,4+5)*2*2-0,9*2*2 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np : (2,5+2,8+5,5)*0,9+(4,2+8,2+18,9)*2-3,3*2+(7,9+3,6+9,5)*2+6,28 |  | 114 | [23 empty] | VV | 0
60 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 16704 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 9.79 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.3 | 43.2 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. np : (3,4+5)*2*2-0,9*2*2 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np : (2,5+2,8+5,5)*0,9+(4,2+8,2+18,9)*2-3,3*2+(7,9+3,6+9,5)*2+6,28 |  | 114 | [23 empty] | VV | 0
61 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5 | 233.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.59 | 0.59 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
62 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 1363.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.18 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.382 | 3.44 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | 3+6 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
63 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 774 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.217 | 1.95 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
64 | 767996804R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg | kg | 350 | 0 | 0 | 7.79 | 2726.5 | 20.21 | 7073.5 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0.001 | 0.35 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.037 | 12.95 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | předpoklad : 350 |  | 350 | [23 empty] | VV | 0
65 | 776511810RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 8700.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.19 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.115 | 21.94 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2. np vč. jídelny : (134,15+15,6+8,15+9,15+7,7+10,15+5,9) |  | 190.8 | [23 empty] | VV | 0
66 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1212.3 | 0 | 0 | 0.1 | 121.23 | 34 | 41218.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.06971 | 84.51 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1. np strop : (8,5+1,8+2,3+17,55+24,1+11,05+22,7+9,4+5,5+3,25+8,25+37,8) |  | 152.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np strop : (268,9+9,7+12,1+8,15+3,3+9,15+6,6+7,75+2,8+10,15+5,9) |  | 344.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.,2. np - nad obklady : (4,5+3+8,5+2,6+3,7+5,5+4,4+3,4+4,5+8,5)*1,2+(3,4+5)*2*1,2 |  | 78.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1. np : (9,4+4+1+1,9+1,6+2,9+1,9+10,5+2*3,6+5,5+7,6+11,8)*2*3,2-46 |  | 371.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1. np odpočty otvorů : (4*1,2+16*0,9*2+1,7*2+1,8*1,5*2+1,2*3)-46 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2. np : (6,9+3,8*2+4+5+6,5+4,3+8,9)*2*3,25-54,62+12*3,25+0,02 |  | 265.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np odpočty otvorů : -((6+1,7*3)*2,2+17*0,8*2+3)+54,62 | [25 empty] | VV | 0
|  | (10,65+62,7+12,15+16,2+17,5+134,15+15,55)-268,9 | [25 empty] | VV | 0
67 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 88.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 32183.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.933 | 82.83 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
68 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 88.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 20819.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.49 | 43.5 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
69 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 88.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1420.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
70 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 88.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 29387.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.94 | 83.46 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
71 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 88.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 3276.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.105 | 9.32 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
72 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 177.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 71026.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
73 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 88.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 19532.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35743.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 85.28 | [6 empty] | DIL
74 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 45.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 35743.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.892 | 85.28 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 16175.04 |  | 21736.96 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 43.12 | [6 empty] | DIL
75 | 711212002RT6 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti a tlak.vodě | m2 | 112 | 0 | 0 | 144.42 | 16175.04 | 194.08 | 21736.96 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.47 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.385 | 43.12 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | plocha : 63+12,15+16,15+3,3+2+2,8 |  | 99.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | sv. plochy / lemování : 99*0,1 |  | 9.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | rezerva 2,5 % : 109,3*0,025-0,0325 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
76 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 3762.16 |  | 697.84 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
77 | 712330014RAC | Povlaková krytina střech do 10°, do asfaltu, 3x 1x ALP, 4x Na, 3x AIP modifik asfasl. 50 SP, 2x Nap | m2 | 4 | 0 | 0 | 940.54 | 3762.16 | 174.46 | 697.84 | 21 | 0 | 0.0294 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  |  | POL2_
78 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 189079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
79 | 720 05 | D+M ZTI kanalizace - viz příloha | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20340 | 20340 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
80 | 720 01 | D+M ZTI vodovod - viz příloha | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24865 | 24865 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
81 | 720 02 | D+M ZTI zařizovací předměty - viz příloha | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99254 | 99254 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
82 | 720 04 | D+ M ZTI ostatní kce a práce, přípomoce viz. příloha | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44620 | 44620 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
83 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní ZTI, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 39000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
84 | 730 01 | Provedení ÚT- provedení úpravy stávavající nátěr těles, regulace ÚT | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
85 | 998734203R00 | Přesun hmot pro ÚT, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_1002
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 8900 |  | 374992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
86 |  | Dveře a zárubně dle tabulky dveří viz PD |  |  |  |  | 0 | 0 | 689 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.5 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
87 | 766 6001 | D+M dveře D 1 P,L plné, povrch CPL 70 x 197cm vč. kování | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 43750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
88 | 766 6002 | D+M dveře D 2 P,L plné, povrch CPL 80 x 197cm vč. kování, vč. okopného plechu v 200 mm nerez | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9580 | 19160 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
89 | 766 6002a | D+M dveře D 2.1 P,L plné, povrch CPL 80 x 197cm PO kování, okop.nerez pl.v 200; EW 15 DP3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12960 | 38880 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
90 | 766 6003 | D+M dveře D 3 plné, povrch CPL 2kř. 145 x 197cm vč. kování, vč. okopného plechu v 200 mm nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16240 | 16240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
91 | 766 6004 | D+M dveře D 4 P,L plné, povrch CPL 90 x 197cm vč. kování, okop.plechu v 200 mm nerez a větr mříž | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10180 | 71260 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
92 | 766 6004p | D+M dveře D4.1 plné CPL 90 x 197cm ; EW 15 DP 3 vč. kování PO, okop.pl. v 200 mm nerez a větr mříž | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13250 | 26500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
93 | 766 6005 | D+M dveře D 5 plné, externí dřev. 100 x 197cm vč. kování bezpečnostního PO EW 15 DP3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19850 | 19850 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
94 | 766 6006 | D+M dveře D 6 L plné, povrch CPL 80 x 197cm vč. kování, okop.plechu v 200 mm nerez a větr mříž | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240 | 20480 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
95 | 766 6007 | D+M dveře D 7 plné, exterier. dřev. 1700 x 197cm vč. kování bezp. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22310 | 22310 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
96 | 766 6008 | D+M dveře D 8 plné PO EI15 DP3 1100 x 197cm vč. kování PO - dveře do strojovny VZT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18162 | 18162 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
97 | 766 60081 | D+M dveře D 9 plné EI30 DP3-C 800 x 197cm vč. kování PO, samozavírač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15790 | 15790 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
98 | 766 60082 | D+M dveře D 10 plné EI30 DP3-C 900 x 197cm samozavírač, okopný plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320 | 16320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
99 | 766 60083 | D+M dveře D 11 plné EI 15 DP3-C 1900 x 197cm samozavírač, okopný plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28740 | 28740 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
100 | 766 6009 | Repase stávajících dveří DS 2 900 x 1970 mm nátěr zárubně, dveří, oprava kování | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 7300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
101 | 766 6010 | Repase stávajících dveří DS 4 600 x 1970 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 3380 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
102 | 766 6012 | Repase stávajících dveř DS 3, dvoukř. 1700 x 1970 nátěr zárubně, dveří, oprava kování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6870 | 6870 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
103 | 766 6014 | D+M výdejní okénko O.1 600 x 600mm; EI 30 DP3-C |  | 1 | 0 | 0 | 8900 | 8900 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
104 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 548890.44 |  | 109467.36 |  | 0 |  | 14.15 |  | 0 |  |  |  |  | 211.29 | [6 empty] | DIL
105 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 77.4 | 0 | 0 | 10.55 | 816.57 | 122.45 | 9477.63 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.24 | 18.58 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | kde není obklad : (8,4+4,3+5,8+19,8+8,4)*2-11*0,8-3,5-3,7 |  | 77.4 | [23 empty] | VV | 0
106 | 771575113RV4 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm , lepidlo, spár.hmota | m2 | 185.3 | 0 | 0 | 166.39 | 30832.07 | 539.61 | 99989.73 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.74 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.04 | 192.71 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | 10,64+62,68+12,13+16,17+2,2+15,56+12,08+8,13 |  | 139.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,3+9,17+4,62+1,98+7,73+2,81+10,15+5,91+0,04 |  | 45.71 | [23 empty] | VV | 0
107 | 771579795RT2 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou | m2 | 185.3 | 0 | 0 | 26 | 4817.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
108 | 59761031R | Dlažba 300 x 600mm; protiskluz, povrch matný | m2 | 195 | 0 | 0 | 2550 | 497250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.06722 | 13.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_7
|  | 10,64+62,68+12,13+16,17+2,2+15,56+12,08+8,13 |  | 139.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,3+9,17+4,62+1,98+7,73+2,81+10,15+5,91+0,04 |  | 45.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 185,3*0,05+0,435 |  | 9.7 | [23 empty] | VV | 0
109 | 59764432R | Sokl 30x8x0,9 cm | kus | 281 | 0 | 0 | 54 | 15174 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_7
|  | 77,4*3,3*1,1+0,038 |  | 281 | [23 empty] | VV | 0
110 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 333037.47 |  | 83989.01 |  | 0 |  | 1.35 |  | 0 |  |  |  |  | 159.21 | [6 empty] | DIL
111 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 321.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 8091.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.05 | 16.06 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1. np PVC R 10 : 12,5+8,5+1,8+2,3+24,1 |  | 49.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1. np PVC R 12 : 17,5+11,05+22,65+5,6+3,25+8,25+8,7+16,4+12,7 |  | 106.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np PVC R 10 : 10,65+134,15+8,15+3,3+9,2+6,6+7,75+2,8+10,15+5,95 |  | 198.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np PVC R 12 : 20,9+62,65+12,1+16,15+17,5+15,6+12,1 |  | 157 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet 2. np R 12 ( bude dlažba ) : -(62,68+12,13+16,17+17,47+15,56+12,08) |  | -136.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet 2. np R 10 ( bude dlažba ) : -(11,43+9,17+4,62+1,98+7,73+2,81+10,15+5,91) |  | -53.8 | [23 empty] | VV | 0
112 | 776220110RT1 | Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci | m | 25.2 | 0 | 0 | 25.17 | 634.28 | 196.83 | 4960.12 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.39 | 9.83 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | 21*1,2 |  | 25.2 | [23 empty] | VV | 0
113 | 776220200RT1 | Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve specifikaci | m | 25.2 | 0 | 0 | 13.98 | 352.3 | 226.02 | 5695.7 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.4485 | 11.3 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
114 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 321.11 | 0 | 0 | 73.41 | 23572.69 | 191.59 | 61521.46 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.38 | 122.02 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1. np PVC R 10 : 12,5+8,5+1,8+2,3+24,1 |  | 49.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1. np PVC R 12 : 17,5+11,05+22,65+5,6+3,25+8,25+8,7+16,4+12,7 |  | 106.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np PVC R 10 : 10,65+134,15+8,15+3,3+9,2+6,6+7,75+2,8+10,15+5,95 |  | 198.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np PVC R 12 : 20,9+62,65+12,1+16,15+17,5+15,6+12,1 |  | 157 | [23 empty] | VV | 0
|  | bede dlažba : -(136,09+53,8) |  | -189.89 | [23 empty] | VV | 0
115 | 28412200.1 | Podlahovina PVC R 10 tl. 2 mm vč. soklů | m2 | 179 | 0 | 0 | 719 | 128701 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1. np PVC R 10 : 12,5+8,5+1,8+2,3+24,1 |  | 49.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np PVC R 10 : 10,65+134,15+8,15+3,3+9,2+6,6+7,75+2,8+10,15+5,95 |  | 198.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet bosá noha : -(7,7+2,8+7,7+2,8) |  | -21 | [23 empty] | VV | 0
|  | prořez : 226,9*0,025+0,3275 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet R 10 - bude dlažba : -53,9 |  | -53.9 | [23 empty] | VV | 0
116 | 28412201.2 | Podlahovina PVC R 10 tl. 2 mm " bosá noha " vč. soklů | m2 | 21.6 | 0 | 0 | 942 | 20347.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1. np, 2.np : (7,7+2,8+7,7+2,8) |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | prořez : 21*0,025+0,075 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
117 | 28412205.3 | Podlahovina PVC R 12 tl. 3 mm vč. soklů | m2 | 149 | 0 | 0 | 1070 | 159430 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1. np PVC R 12 : 17,5+11,05+22,65+5,6+3,25+8,25+8,7+16,4+12,7 |  | 106.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np PVC R 12 : 20,9+62,65+12,1+16,15+17,5+15,6+12,1 |  | 157 | [23 empty] | VV | 0
|  | schody : 25*0,6 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | prořez 2,5 % : 278*0,025-0,05 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet R 12 - bude dlažba : -136 |  | -136 | [23 empty] | VV | 0
118 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 4133.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3719.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 218868.21 |  | 161424.69 |  | 0 |  | 6.14 |  | 0 |  |  |  |  | 318.48 | [6 empty] | DIL
119 | 781475116RU1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota) | m2 | 332.3 | 0 | 0 | 242.22 | 80489.71 | 485.78 | 161424.69 | 21 | 0 | 0.00419 | 1.39 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.9584 | 318.48 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1. np : (2,9+1,95+1,9+1,6+5+2,65+8,4)*2*2,1-(1+4*0,9)*2 |  | 93.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np soc. zázemí a úklid : (2,1+2,2*4+1,25+0,9+1,45)*2*2,1-(5*0,7+0,8)*2 |  | 52.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. np kuchyně, umýv. : (2,8+5,85+2,9+5,85+6,75+9,15+2,85+4,2+0,4*3)*2*2,1-39,65 |  | 134.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | dtto odpočty otvorů : (0,9*2+0,9*4*2,1+5,5*2,1+10,8*1+1,2*2,1*2+1,45*2)-39,65 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2. np nápoje; sklad chlazení : 7,5*2,1+(3,15+3,9)*2*2,1-0,8*2 |  | 43.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | rezerva 2,5 % : 324*0,025 |  | 8.1 | [23 empty] | VV | 0
120 | 597813732R | Obkládačka 20x40 béžová mat Color One | m2 | 349 | 0 | 0 | 396.5 | 138378.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0136 | 4.75 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_7
|  | vč. prořezu : 332+332*0,05+0,4 |  | 349 | [23 empty] | VV | 0
121 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 17287.5 |  | 89087.5 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 176.88 | [6 empty] | DIL
122 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x | m2 | 1250 | 0 | 0 | 6.76 | 8450 | 16.34 | 20425 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.03248 | 40.6 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
123 | 784165222R00 | Malba HET Super malba, barva, bez penetrace, 2x | m2 | 1250 | 0 | 0 | 7.07 | 8837.5 | 54.93 | 68662.5 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.10902 | 136.28 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | strop : 378 |  | 378 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : 775+97 |  | 872 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 638832.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
124 | 1001 | D + M Elektroinstalace silnoproud viz. příloha výkaz výměr | soubor | 1 | 0 | 0
124a | 1001 | D + M Elektroinstalace aktualizace ceny - dle ceníku elektro materiálů a prací předpoklad nárůstu 22,5 % | soubor | 0.225 | 0 | 0 | 2839256 | 638832.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
124b | 1001 | Úpravy připojení oproti projektu - připojení aktualizované VZT a GASTRO - informace v projektech gastro a VZT | soubor | 1 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáž VZT a chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2460345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
125 | 24 01 | D+M vzduchotechnika - viz. příloha | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460345 | 2460345 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | M42 | Montáž zařízení potravinářského průmyslu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3761854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
126 | 420001 | D+M vybavení kuchyně - gastronomické zařízení podrobný popis viz. příloha | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761854 | 3761854 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 392175.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
127 | 005121 R | Zařízení staveniště a ochrana kcí před poškozením | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392175.29 | 392175.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_8
128 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD), DSPS | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_8
129 | VRN7 | Rezerva rozpočtu - povinně 200.000,- Kč ocení účastník | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_8
130 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_8
131 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 12971196 |  |  |  | POL99_8
132 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | -560250.41 |  |  |  | POL99_8
133 | [6 empty] | 0 | 0 | 168075.12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 12410945.59 |  |  |  | POL99_8
134 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZTI aktualizace
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Objekt: | ZŠ Kaplického Liberec |  | Objednatel:
Část: ZTI |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Datum:
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Poznámka
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Kanalizace |  |  |  | 0
1 | Kanalizační plastové potrubí DN 100 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) | m | 34 | 0 | 0
2 | Kanalizační plastové potrubí DN 100 s teplotní odolností 90°C ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) | m | 10 | 0 | 0
3 | Kanalizační plastové potrubí DN 70 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) | m | 43 | 0 | 0
4 | Kanalizační plastové potrubí DN 50,40,32 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) | m | 32 | 0 | 0
5 | Větrací hlavice DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
6 | Větrací hlavice DN 70 | ks | 4 | 0
7 | Přivětrávací hlavice DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
8 | Čistící kus DN 100 | ks | 4 | 0 | 0
9 | Čistící kus DN 70 | ks | 4 | 0 | 0
10 | Čistící kus DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
11 | Zkouška těsnosti kanalizace | m | 119 | 0 | 0
| Vodovod |  |  |  | 0
12 | Potrubí vodovodní plastové 40x4,5 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál) např. PP-RCT EVO S4 | m | 45 | 0 | 0
13 | Potrubí vodovodní plastové 32x3,6 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál) např. PP-RCT EVO S4 | m | 10 | 0 | 0
14 | Potrubí vodovodní plastové 25x2,8 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál) např. PP-RCT EVO S4 | m | 30 | 0 | 0
15 | Potrubí vodovodní plastové 25x2,3 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál) např. PP-RCT EVO S4 | m | 143 | 0 | 0
16 | Štítky na označení rozvodů ZTI | ks | 20 | 0 | 0
17 | Tlaková zkouška vodovodu | m | 228 | 0 | 0
18 | Proplach a dezinfekce vodovodu | m | 228 | 0 | 0
19 | Návleková tepelná izolace Mirelon 20mm | m | 228 | 0 | 0
20 | Rohové ventily DN 15 | ks | 25 | 0 | 0
21 | Kulový kohout průchozí DN 15 použití pro vodovod | ks | 8 | 0 | 0
| Zařizovací předměty |  |  |  | 0
22 | Mísa záchodová keramická závěsná - bílé provedení, montážní souprava , ovládací tlačítko, sedátko s poklopem pro závěsné klozety plastové, antibakteriální, zpolmalovací mechanizmus sklápění - výběr bude potvrzen investorem | ks | 1 | 0 | 0
23 | Sprchová vanička - nízký sifon, vč příslušenství - výběr bude potvrzen investorem | ks | 1 | 0 | 0
24 | Umyvadla - kermaické s otvorem, umyvadlový sifon chromovaný, umyvadlová výpusť - výběr bude potvrzen investorem | ks | 5 | 0 | 0
25 | Stojící keramická výlevka: 110, vč. příslušenství - výběr bude potvrzen investorem | ks | 1 | 0 | 0
26 | Elektrický bojler TO 15IN, objem 15 litrů, Ne= 2kW, 230V | ks | 0 | 3200 | 0 | R1
27 | Dřez Franke STRATA STG 614-78 bílá včetně sifonu | ks | 0 | 5000 | 0
28 | Umyvadlová stojánková páková baterie bez automatické zátky | ks | 7 | 0 | 0
29 | Umyvadlová stojánková páková baterie s senzorickým čidlem (napájení!!!) bez automatické zátky - výběr bude potvrzen investorem | ks | 2 | 0 | 0
30 | Stojánková tlaková sprcha chrom - výběr bude potvrzen investorem | ks | 2 | 0 | 0
31 | Dřezová nástěnná baterie chrom - výběr bude potvrzen investorem | ks | 1 | 0 | 0
32 | Umyvadlová nástěnná baterie chrom - výběr bude potvrzen investorem | ks | 1 | 0 | 0
33 | Výlevková nástěnná baterie chrom - výběr bude potvrzen investorem | ks | 1 | 0 | 0
34 | Sprchová páková nástěnná baterie chrom, sprchová sada, chrom, ruční sprcha - 1 funkce, držák, sprchová hadice1,7m, chrom - výběr bude potvrzen investorem | ks | 1 | 0 | 0
35 | Podlahová vpusť DN50 | ks | 3 | 0 | 0
36 | Pračkový ventil s připojením studené vody | ks | 7 | 0 | 0
37 | Pračkový sifon s příslušenstvím | ks | 1 | 0 | 0
38 | Kodenzátní sifon pro chladící jednotky | ks | 2 | 0 | 0
39 | Kondenzátní sifon pro VZT jednotky, ekv. vodního sloupce 0.5m | ks | 2 | 0 | 0
40 | Cirkulační oběhové čerpadlo na pitnou vodu, zpětná klapka 20 - 2 kusy, kulový kohout 20 - 4 kusy, manometr, dopravní výška 4m v.s. | kpl | 1 | 0 | 0
| Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
41 | Stavební přípomoce (frézování drážek do rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTI) | m | 119 | 0 | 0
42 | Stavební přípomoce (frézování drážek do rozměru 50/100 mm pro rozvody ZTI) | m | 57 | 0 | 0
Přesun hmot
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize
c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční

## VZT akt.
ZŠ Kaplického Liberec_Vzduchotechnika
Seznam zařízení
pol. | pos. | dodávky-specifikace | jedn. | poč. m. j.
montáže
Zař.č. 1 Větrání kuchyně a pomocných prostor
| 1.1 | Rekuperační jednotka ve stacionárním provedení s deskovým rekuperátorem a vertikálními vývody; Vp=6800m3/h; Vo=6975m3/h; dp=400Pa; ventilátor: Nemax.=5,2 + 5,2kW; Neprovoz.=2,7 + 2,5kW; I=8,4 + 8,4A; 400V; vč: - filtr přívod: F7; odvod G4 - elektrický ohřívač Nemax.=14,7kW; Neprovoz.=10,8; 400V - pružná vložka - 4ks - uzavírací klapky - 2ks - přímý chladič Qch=21,7kW - zónová regulace a ovladače (hlavní + podružný) - prokabelování a nutného příslušenství - jednotka dodána v rozloženém stavu a bezpantové provedení dveří - uspořádání hrdel dle výkresu - referenční standard ATREA Duplex 10100 Basic - V | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.2 | Kondenzační jednotka pro VZT jednotku; Qch(max)=22,4kW; Qt(max)=25,0kW; Ne=5,56kW; I=18.5A; 400V; vč: - konstrukce pro umístění jednotky na střeše - potrubí (max. vzdálenost mezi VZT jednotkou a kondenzační jednotkou je 25m), prokabelování, řídičí jednotky a nutného příslušenství pro propojení a komunikaci s VZT jednotkou - referenční standard: DAIKIN_ERQ200AW1; EKEXV200; EKEQFCBA; BRC1D52 | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.3 | SPLIT jednotka; Qch=5,0kW; Ne=1,45kW; I=6,56A; 230V; vč: - potrubí zaizolované dvoutrubka - 5 bm - kabelový ovladač - konstrukce pro umístění jednotky na střeše - prokabelování a nutné příslušenství - referenční standard: vitřní jed. DAIKIN_FTXM50R venkovní jed. RXM50R | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.09 | Digestoř 1200x1400; vč. osvětlení, tukového filtru a veškerého příslušenství - referenční standard GRADE-1R 1200x1400x465 | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.10 | Digestoř s přívodem čerstvého vzduchu 2600x2400; vč. osvětlení, tukového filtru a veškerého příslušenství - dodáno v rozloženém stavu - referenční standard VARIANT-2R 2600x2400x435 | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.11 | Digestoř 3200x1400; vč. osvětlení, tukového filtru a veškerého příslušenství - referenční standard GRADE-1R 3200x1400x465 | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.12 | Odsávací zákryt 2100x800; vč. tukového filtru, veškerého příslušenství - referenční standard KUBUS 2100x800x465 | kpl | 2 | 0 | 0
| 1.13 | Odsávací zákryt 800x1000; vč. tukového filtru, veškerého příslušenství - referenční standard KUBUS 800x1000x465 | kpl | 2 | 0 | 0
| 1.14 | Regulační klapka 800x400 na servopohon s plynulou regulací (servopohon dodávka ELE) - referenční standard: RKM 800x400.09 TPM009/00 | ks | 1 | 0 | 0
| 1.15 | Regulační klapka 400x630 na servopohon s plynulou regulací (servopohon dodávka ELE) - referenční standard: RKM 400x630.09 TPM009/00 | ks | 1 | 0 | 0
| 1.16 | Regulační klapka 400x355 na servopohon s plynulou regulací (servopohon dodávka ELE) - referenční standard: RKM 400x355.09 TPM009/00 | ks | 1 | 0 | 0
| 1.17 | Regulační klapka 400x355 na servopohon s plynulou regulací (servopohon dodávka ELE) - referenční standard: RKM 400x355.09 TPM009/00 | ks | 1 | 0 | 0
| 1.18 | Regulační klapka ruční 250x250 - referenční standard: RKM 250x250.01 TPM009/00 | ks | 2 | 0 | 0
| 1.19 | Tlumič hluku složený z kulis 600x710 (kulisa: 3ks 200x707x1000 vč. náběžné a odtokové hrany) - referenční standard: GE 200*707*1000.1 | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.20 | Požární klapka 200x200 (EI90 dle požárního řešení), ruční, spouštěná od teploty - referenční standard PKTM 90-K 200/200.01 TPM 018/01 | ks | 1 | 0 | 0
| 1.21 | Požární větrací mřížka 400x200; (EI90 dle požárního řešení) - referenční standard: požární mřížka 400x200x100 EI90 DP1 | ks | 4 | 0 | 0
| 1.22 | Požární větrací mřížka 300x100; (EI90 dle požárního řešení) - referenční standard: požární mřížka 300x100x30 EI90 DP1 | ks | 1 | 0 | 0
| 1.23 | Regulační klapka ruční 315x315 - referenční standard: RKM 315x315.01 TPM009/00 | ks | 6 | 0 | 0
| 1.24 | Regulační klapka ruční 400x400 - referenční standard: RKM 400x400.01 TPM009/00 | ks | 2 | 0 | 0
| 1.25 | Regulační klapka ruční 300x200 - referenční standard: RKM 300x200.01 TPM009/00 | ks | 1 | 0 | 0
| 1.26 | Regulační klapka ruční 200x200 - referenční standard: RKM 200x200.01 TPM009/00 | ks | 3 | 0 | 0
| 1.27 | Tlumič hluku složený z kulis 800x710 (kulisa: 4ks 200x707x1500 vč. náběžné a odtokové hrany) - referenční standard: GE 200*707*1500.1 | kpl | 2 | 0 | 0
| 1.28 | Tlumič hluku kruhový Ø250 - referenční standard: MAA 250/900 | ks | 1 | 0 | 0
| 1.29 | Tlumič hluku složený z kulis 800x710 (kulisa: 4ks 200x707x1000 vč. náběžné a odtokové hrany) - referenční standard: GE 200*707*1000.1 | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.30 | Přívodní anemostat s regulační klapkou 625x625 54 lamel, čelním panelem a distribučním boxem - referenční standard: VVM 625 C/V/P/54/R TPM001/96 | ks | 3 | 0 | 0
| 1.31 | Odvodní vyústka, jednořadá 325x125 - referenční standard: VNM 1A 325x125 R1 TPM 015/01 | ks | 10 | 0 | 0
| 1.32 | Odvodní vyústka, jednořadá 825x225 - referenční standard: VNM 1A 825x225 R1 TPM 015/01 | ks | 1 | 0 | 0
| 1.33 | Krycí mřížka 200x200 - referenční standard KMM 200x200 TPM 002/96 | ks | 1 | 0 | 0
| 1.34 | Stěnová mřížka 300x150 vč. upínacího rámečku, barva dle investora - referenční standard: SMM 20 300x150 UR2 TPM 014/01 | ks | 12 | 0 | 0
| 1.35 | Stěnová mřížka 300x200 vč. upínacího rámečku, barva dle investora - referenční standard: SMM 20 300x200 UR2 TPM 014/01 | ks | 8 | 0 | 0
| 1.36 | Regulační klapka ruční 100x200 - referenční standard: RKM 100x200.01 TPM009/00 | ks | 4 | 0 | 0
| 1.37 | Tlumič hluku složený z kulis 1000x800 (kulisa: 8ks 200x394x2000 vč. náběžné a odtokové hrany) - referenční standard: GE 200*394*2000.1 | kpl | 2 | 0 | 0
| 1.40 | Nasávací kus 1000x800; vč. sítě proti ptactvu | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.41 | Výdechový kus 1000x800; vč. sítě proti ptactvu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace, tl. 40mm | m2 | 215 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace, tl 100mm vč. oplechování do venkovního prostředí | m2 | 6 | 0 | 0
|  | Čtyřhranné potrubí, skup. II (těsné provedení) | m2 | 250 | 0 | 0
Zař.č. 2 Větrání a chlazení zázemí kuchyně
| 2.1 | Odvodní ventilátor; Vo=280 m3/h; dp=180 Pa; Ne=0,059 kW; I = 0,26 A; 230 V; vč: - zpětná klapky - pružná vložka 2ks - referenční standard: TD500/160 SILENT IP44 tichý s doběhem | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.2 | SPLIT jednotka; Qch=2,5kW; Ne=0,56kW; I=2,6A; 230V; vč: - potrubí zaizolované dvoutrubka - 5 bm - kabelový ovladač - konstrukce pro umístění jednotky na střeše - prokabelování a nutné příslušen DAIKIN_FTXM25R venkovní jed. RXM25R9 | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.10 | Talířový ventil odvodni Ø100; vč.montážní manžety | kpl | 3 | 0 | 0
| 2.11 | Talířový ventil odvodni Ø200; vč.montážní manžety | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.12 | Stěnová mřížka 300x200 vč. upínacího rámečku, barva dle investora - referenční standard: SMM 20 300x200 UR2 TPM 014/01 | ks | 4 | 0 | 0
| 2.13 | Stěnová mřížka 300x150 vč. upínacího rámečku, barva dle investora - referenční standard: SMM 20 300x150 UR2 TPM 014/01 | ks | 4 | 0 | 0
| 2.14 | Výdechová stříška Ø160 vč. sítě proti ptactvu | ks | 1 | 0 | 0
| 2.15 | Požární větrací mřížka 400x200; (EI90 dle požárního řešení) - referenční standard: požární mřížka 400x200x100 EI90 DP1 | ks | 2 | 0 | 0
|  | SPIRO potrubí Ø160 | bm | 8 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace pro Ø160, tl 40mm | bm | 3 | 0 | 0
Montážní, těsnící, spojovací a propojovací materiál
|  | Montážní, těsnící, spojovací a propojovací materiál | kg | 150 | 0 | 0
Komplexní zkoušky
|  | Zkoušky, revize a zaregulování systému | hod | 20 | 0 | 0
|  | Stavební přípomoce (příprava, zazdění a začištění stavebních prostupů) | m3 | 4 | 0 | 0
0
|  | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Demontáž stávajícího zařžízení | kpl | 1 | 0 | 0
0
Pozn.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na něj vztahují. Umístění ovladačů bude odsouhlaseno investorem při realizaci.