## technologie
Stavba: Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci
Věc: Soupis prací a dodávek
Část: D.2.1.2 Úpravna vody
Uchazeč:
Datum:
|  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. | popis | m.j. | poč. | Jednot. cena Kč | Dodávka celkem Kč | Jednot. Cena Kč | Montáž celkem Kč | Dodávka a montáž celkem Kč
Strojně technologické zařízení reverzní osmózy s předúpravou
1. | Vodoměr 1" s předvýbavou na čidlo průtoku se šroubeními | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Membránový ventil jemně laditený s aretací PVC d 32 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Aerátor dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Dávkovací čerpadlo roztoků chemikálií dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Zásobník na roztok NaOCl 50 litrů kanistr | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Retenční nádrž provzdušněné vody 5m3 kruhová dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | AT stanice dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Automatický filtr s náplní dechloračního aktivního uhlí dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Impulsní vodoměr 3/4" s čidlem a šroubeními | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Dávkovací čerpadlo roztoků chemikálií, impulsní kabel dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Vložkový filtr 20" s vložkou 3 microny, držák na stěnu, klíč na povolování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Reverzně osmotická jednotka dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Membránový ventil jemně laditený s aretací PVC d 32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Plovákový průtokoměr - rotametr PVC 600 - 6000 l/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Kulový ventil s pohonem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Ovládací rozvaděč hladinová čidla, proudový chránič, kabeláž, nosné prvky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Chemikálie první náplň | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Potrubní a el. instalační materiál (odhad) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poznámka: Jednotkové ceny zahrnují kompletní provedení položek