## Silnoproudé rozvody
Silnoproudá elektrotechnika - dodávky
Úprava rozváděč RS1
Název | Jednotka | Množství jednotek
proudový chránič C16A/1/30mA | ks | 1
ukončení kabelů | ks | 1
ostatní úpravy v rozváděči - hodinová sazba | hod | 1
Silnoproudá elektrotechnika - výchozí revize
Název | Jednotka | Množství jednotek
výchozí revize montovaného zařízení silnoproudé elektrotechniky hodinová sazba | hod | 5
Demontáže
Název | Jednotka | Množství jednotek
demontáž svítidel | ks | 10
demontáž přístrojů (vypínače, zásuvky, krabice) | ks | 4
demontáž kabelů | m | 30
ostatní montáže rozvodů - hodinová sazba | hod | 5
Silnoproudá elektrotechnika - materiál a montáže
Název | Jednotka | Množství jednotek
kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 5
kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 5
kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 40
kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 40
vodič CY 4 zž | m | 20
PVC vkladací lišta 15x15 | m | 100
prostup mezi požárními úseky | ks | 2
spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 1 | ks | 1
spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 2 | ks | 1
krabice odbočná lištová | ks | 10
krabice přístrojová | ks | 2
nástěnné LED svitidlo s pohypovým čidlem- BRSB3KO480V5/NDSM, 42W, IP44, MODUS | ks | 1
přisazené LED svitidlo - LLL5000RL2KV4ND/90, 41W, IP20, MODUS | ks | 9
ostatní montáže rozvodů - hodinová sazba | hod | 15