A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE:

Sanace a odvodnění spodní stavby

Základní školy v ulici Heřmánkova č.p.95, Machnín

STAVEBNÍK:

Statutární město Liberec,

Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec

MÍSTO STAVBY:

| Kraj: | Liberecký |  |
| --- | --- | --- |
| Okres: | Liberec |  |
| Obec: | Liberec (563889) |  |
| K.úz: | Machnín (689823) |  |
|  |  | PARÉ. Č. |
| Ppč: | St.170, 518/2, 518/4 a 518/6 |  |

PROJEKTANT:

A.2 Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo zaměření stávajícího stavu objektu poskytnuté Investorem.

A.3 Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné nezastavěné území

Objekt stávající základní školy určený k sanaci se nachází na stavební parcele č.170. Stavebními úpravami objektu bude dotčen také pozemek ppč 518/2, 518/4 a 518/6. Objekt se nachází v intravilánu obce Liberec. Dotčené pozemky jsou v majetku Statutárního města Liberec a jsou součástí stávajícího areálu školy.

Vstup a vjezd na pozemek je možný ze zpevněné plochy na ppč. 1076/1 
ul. Heřmánková.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Dotčené stavební parcely č.170 stavbou je dle KN evidována jako zastavěná plocha a nádvoří. Přilehlá parcela na ppč. 518/2, 518/4 a 518/6 je dle KN evidována jako ostatní plocha.

Stávající objekt základní školy je umístěn na st. 170 a je veden jako objekt k bydlení. V budově probíhá výuka prvního stupně základní školy.

Stávající budova je přístupná po zpevněných asfaltových plochách. Budova je napojena na přípojky vody a NN.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Parcela č. 518/2, 518/4 a 518/6:

- Nejsou známa žádná bezpečnostní a ochranná pásma

- údaje o odtokových poměrech

Okolí objektu je řešeno částečně ze zpevněných ploch a z velké části zatravněno.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Objekt a přilehlé území je dle územního plánu zařazeno do kategorie OŠ – plochy veřejné vybavenosti. Hlavním využitím území je občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (veřejná správa, vzdělání a výchova, sociální a zdravotní služby, civilní ochrana obyvatelstva). Záměr je tedy plně v souladu s platným územním plánem města Liberec.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Objektu bude po provedení stavebních úprav plně v souladu s hlavním využitím území dle          platného územního plánu města Liberec.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů nejsou vzneseny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nevyskytují se.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nevyskytují se.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

| číslo parcely dle KN | majitel parcely | druh pozemku | výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| st. 170 | Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec | Zastavěná plocha a nádvoří | 550 |
| 518/2 | Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec | Ostatní plocha | 511 |
| 518/4 | Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec | Ostatní plocha | 194 |
| 518/6 | Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec | Ostatní plocha | 713 |

Tab. č. 01 – Seznam pozemků dotčených stavbou

| číslo parcely dle KN | majitel parcely | druh pozemku | výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 518/7 | Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec | Trvalý travní porost | 80 |
| 519/2 | Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec | Trvalý travní porost | 1324 |
| 519/3 | Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec | Trvalý travní porost | 178 |
| 522 | Česká republika | Lesní pozemek | 1419 |
| 1076/1 | Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec | Ostatní plocha | 10936 |

Tab. č. 02 – Seznam sousedních pozemků

A.4 Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavební úpravy řeší změnu využití dešťové vody a sanaci skladu topných olejů.

- účel užívání stavby

Nemění se.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Nevyskytují se.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

V rámci projektové dokumentace byly dodrženy a respektovány technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů nejsou vzneseny.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nevyskytují se.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Nemění se.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Nemění se. Veškerá dešťová voda bude svody a následně PVC kanalizací odvedena do nově navržených retenčních nádrží. Zachycená voda bude sloužit pro zavlažování a přebytečná voda bude přepadem odvedena do dvou nově navržených zasakovacích těles. K retencím bude zřízen přívod el. energie pro pohon čerpadla.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Délka výstavby se odhaduje na 2 měsíců.

Předpokládaný počátek výstavby je stanoven na červenec a srpen roku 2019.

k) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby činí 1.820.000 Kč bez DPH.

V Liberci dne 30.10.2018	……………………………..

Michal Mejstřík