PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

## A.1 Identifikační údaje

#### Údaje o stavbě :

Název stavby:	Pasport bytového domu, v ul. Česká Č.P. 617, Liberec XXV – Vesec, na p.p.č. 26/13, k..ú. Vesec u Liberce

Místo stavby:		Liberec, ul. Česká č.p. 617, Liberec XXV, na p.p.č. 26/13, k.ú. Vesec u Liberce

Charakter stavby:	Budova s číslem popisným, Bytový dům

Údaje o vlastníkovi:

Investor:		Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec

Stavební úřad:		Liberec

Stupeň projektu:	Pasport stavby

Údaje o zpracovateli dokumentace :

Zodpovědný projektant,

Stavební část: 		Renata Kudrnová, Holubova 593/4, Liberec 25

A.2 Seznam vstupních údajů

Geodetické zaměření

fotodokumentace

## A.3 Údaje o území

Objekt se nachází v ulici Česká v Liberci. dle územního plánu se jedná o zastavěné stabilizované plochy bydlení městského (BM)

A.4 Údaje o stavbě

Objekt se nachází na p. č. 26/13, k. ú. Vesec u Liberce, obec Liberec, výměra pozemku je 749 m2, druh pozemku je zastavěná plocha a nádvoří.

Bytový dům se nachází v ulici Česká č.p. 617 v Liberci, půdorysně se jedná o budovu velikosti 749 m2.

V katastru nemovitostí je uveden způsob využití – bytový dům.

Vstup do objektu pro pěší je z ulice Ke Sportovnímu Areálu, vjezd do suterénu-garážová stání je z ulice Česká z parkoviště.

Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, elektro a plyn. Zdroj tepla v objektu je centrální dálkové.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Celkový popis stavby:

Jedná se o bytový dům, ve kterém se nachází 24 bytů (2-4np), dále se zde nacházejí prostory pro veřejnost – zubní ordinace, mateřská školka, kadeřnictví (1NP).

V 1PP se nachází parkovací prostor pro obyvatele objektu. Dále jsou zde úklidové komory a technické místnosti.

Objekt je umístěn na mírném svahu, kde hlavní vchod do objektu je z ulice K Sportovnímu Areálu, ze kterého je přístupný celý objekt. Dále pak samostatný vjezd do garáží z přilehlého parkoviště od ulice Česká, z boční části bytového domu. V minulosti byl objekt propojen koridorem s dalším bytovým domem naproti, v současné době je tento vstup z bezpečnostních důvodů uzavřen.

Půdorysná plocha objektu je obdélníkového tvaru, zastavěná plocha je 749 m2. Objekt má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. Zastřešení je řešeno plochou střechou z asfaltových pásů.

V objektu se nacházejí dvě dvouramenná prefabrikovaná schodiště, vedle schodiště se nachází výtah, ze kterého jsou přístupná všechna podlaží. Objekt je určen z velké části pro imobilní obyvatele.

Stavební konstrukce jsou z železobetonového skeletu. Stropy jsou pravděpodobně z přepjatých železobetonových stropních panelů. Okna a lodžiové stěny jsou plastová. Podlahy jsou ve společných prostorách převážné z PVC, v garážích ze spádované bet. stěrky.

V jednotlivých bytech se nášlapná vrstva liší – viz legendy místností v PD.

- Podzemní podlaží

V prvním podzemním podlaží se nacházejí společné parkovací prostory, ocelové koje a technická místnosti.

Podlaží je přístupné ze dvou schodišť a dvou výtahů a dále pak je zde samostatný vjezd do garáže.

O celkové užitné ploše 659,9 m2

- Nadzemní podlaží

V 1. nadzemním podlaží se nachází hlavní vstup do objekty z ulice K Sportovnímu Areálu, ze kterého je přístupná společná chodba a obě schodiště s výtahem. V tomto podlaží se nacházejí prostory určené pro širokou veřejnost - zubní ordinace, lékařská ordinace, sociální zázemí, mateřská školka včetně zázemí, kočárkárna, kadeřnictví, kanceláře. Dále je zde dočasný byt, sociální prostory a technické místnosti.

O celkové užitné ploše 671,9 m2

2-4 Nadzemní podlaží

V 2-4 nadzemním podlaží se nacházejí dva schodišťové prostory a výtah propojeny chodbou, ze které jsou přístupny jednotlivé bytové jednotky. Nadzemní podlaží jsou půdorysně stejná (liší se zařizovací předměty, polohy dveří, nášlapnou vrstvou a příčky v jednotlivých bytech) a obsahují 8 bytových jednotek na patro, 2 úklidové komory a sklad.

O celkové užitné ploše (jedno běžné patro) 675,1 m2

Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Objekt byl postaven cca před dvaceti lety. Objekt je ve vyhovujícím stavu. V objektu byla provedena vyměněna oken a lodžiových stěn.

Ve špatném technickém stavu jsou pak svody kanalizace prosakující přes strop v 1PP.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Vstup do objektu je z ulice Ke Sportovnímu areálu, vjezd do garáží je přístupné z parkoviště. z ulice České.

Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, elektro a plyn. Zdroj tepla v objektu – centrální dálkové.

Ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou evidovány žádné zápisy.

Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

Projektová dokumentace – pasport stavby byl zpracován na základě zaměření a předloženého geometrického plánu v březnu 2019. Měření bylo provedeno laserovým metrem, měřickým pásmem a výsuvným metrem. Účelem zaměření je zjištění aktuálního stavu a dispozic objektu.

V Liberci dne 10.5..2019

Renata Kudrnová

Seznam dokumentace

Textová část – Průvodní a souhrnná technická zpráva

Výkresová část –

C.1Zákres do katastrální mapy

- Technická zpráva

- Půdorys 1PP

- Půdorys 1NP

- Půdorys 2NP

- Půdorys 3NP

- Půdorys 4NP

- Půdorys střechy

- Řez A-A

- Pohled východní

- Pohled jižní

- Pohled západní

- Pohled severní

FOTODOKUMENTACE