## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 241004 | Technikův pavilon Liberec
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | D1.4.4a | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.4.4a.1 | Silnoproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.4.4a.2 | Slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.4.4a.3 | Bleskosvod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 241004 - Technikův pavilon Liberec
#POPO | Popis objektu: D1.4.4a - Elektroinstalace
#POPR | Popis rozpočtu: D1.4.4a.1 - Silnoproud
| Design vypínačů a zásuvek volí investor, tak aby splňovaly všechny potřebné varianty. | [8 empty] | Design vypínačů a zásuvek volí investor, tak aby splňovaly všechny potřebné varianty.
#POPR | Popis rozpočtu: D1.4.4a.2 - Slaboproud
#POPR | Popis rozpočtu: D1.4.4a.3 - Bleskosvod
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M21.1 | Silnoproud |  |  | MON |  |  | 0
| M21.2 | Svítidla ve v objektu dle nabídky společnosti Syvel |  |  | MON |  |  | 0
| M21.3 | Bleskosvod |  |  | MON |  |  | 0
| M22.1 | Datové rozvody |  |  | MON |  |  | 0
| M22.2 | Přístupový a docházkový systém |  |  | MON |  |  | 0
| M22.3 | Kamerový systém |  |  | MON |  |  | 0
| M22.4 | Systém PZTS |  |  | MON |  |  | 0
| M22.5 | HDMI a audio kabeláž k projektorům |  |  | MON |  |  | 0
| M22.6 | SLP - ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D1.4.4a D1.4.4a.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 241004 | Technikův pavilon Liberec | [25 empty] | STA
O: | D1.4.4a | Elektroinstalace | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D1.4.4a.1 | Silnoproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21.1 | Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 |  | 0.2 |  |  |  |  | 550.95 | [6 empty] | DIL
1 | 210-101 | Rozvaděč RH dle projektové dokumentace bez SMART METRU včetně dodávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 210-102 | Rozvaděč RTV dle projektové dokumentace včetně dodávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 210-103 | Rozvaděč RP dle projektové dokumentace včetně dodávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 210-104 | Nehořlavá deska pod rozvaděče včetně dodávky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 210-105 | Elektroměrový rozvaděč včetně jističů, revize, dodávky a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 210-106 | Total STOP tlačítko 1x spínací kontakt 1x rozpínací kontakt dle projektové dokumentace, včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 210-107 | Tlačítko BST "FVE STOP" 1x rozpínací dle projektové dokumentace včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 210-108 | Silové napojení na svorky zařízení PZTS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 210-109 | Silové napojení na svorky zařízení SLP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 210810113RT4 | Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 95 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.20864 | 5.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 210810054RT2 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 25 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.13 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13915 | 8.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 210810057RT4 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14391 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 210810057RT3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.06 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12062 | 9.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 210810057RT2 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12062 | 9.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 210810056RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.05 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09955 | 15.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 210810061RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 12 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.10431 | 3.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 210810058RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 7 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09955 | 15.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 210810055RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 1120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.25 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09955 | 111.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 210810046RT3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.21 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09955 | 99.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 210810045RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.13 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09955 | 79.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 210800315RO3 | Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V a příchytek OMEGA | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09955 | 8.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1-CXKH-V-J B2cas1d0 P60-R : 85 |  | 85 | [23 empty] | VV | 0
22 | 210800645RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09122 | 2.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 210800646RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09122 | 4.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 210800647RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09122 | 7.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 210800648RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09122 | 15.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 210800649RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09122 | 13.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 222280216RT2 | Sdělovací kabel UTP cat 7 včetně dodávky | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 210860222R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, pevně uloženého | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0905 | 8.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
30 | 210860223R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 7 x 1 mm, pevně uloženého | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0905 | 2.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 34121556R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
32 | 210010311RT3 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1413 | 1.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 210010326RT1 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 45 mm, s předlisovanými vstupy na pružných membránách, do dutých stěn, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.095 | 12.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 210010326RT3 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 70 mm, , do dutých stěn, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.095 | 2.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 21001032NRT2 | Rozbočovací krabice nástěnná K12 s víčkem, včetně dodávky | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 21001032NRT4 | Rozbočovací krabice nástěnná K8 s víčkem, včetně dodávky | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 210010330RT2 | Nástěnná krabice KT250 včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 210010329RT8 | Krabice do dutých stěn, bez zapojení, hranatá, včetně dodávky KT 250/L | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 210010312RT1 | Montáž krabice plastové odbočné, kruhové, o průměru 103 mm, hloubky 50 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.20033 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 210010316RT2 | Venkovní krabice s UV odolností pro HOP na střeše | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 973031616R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.001 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.152 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
42 | 974054608R00 | Vyvrtání otvorů pro krabice v sádrokartonové desce průměr do 80 mm | kus | 159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 11.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 974054616R00 | Vytvoření otvoru pro krabici KT 250 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 973031619R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 150x150x100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.003 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.324 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
45 | 9730316RP | Vytvoření otvoru pro rozvaděč RP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 974031143R97 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 9 x 7 cm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.013 | 0.13 |  | Vlastní | RTS 24/ II | 0.301 | 3.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
47 | 974031121R44 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.002 | 0.04 |  | Vlastní | RTS 24/ II | 0.176 | 3.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
48 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 1.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.13 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.71398 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | zapravení rýh + 10% : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,09*10,0*1,1 |  | 0.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,04*20,0*1,1 |  | 0.88 | [23 empty] | VV | 0
49 | 46068K | Průrazy zdivem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 46020017KPL | Strojový výkop pod komunikací (hloubka 1,2m; šírka 0,35m) dle PD včetné pískové lože, folie červené výstražné, zásypu zeminou, chráničky, zaměření, úpravy povrchu - kpl/m | kpl/m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 210111011RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2475 | 22.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 210111014RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE), | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.249 | 6.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 210111021RT1 | Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , provedení 2x (2P+PE), | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.426 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 210-110 | Zásuvka nástěnná keramická, 1x16A, včetně dodávky krabičky, zásuvky a rámečku včetně dodávky | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 210-111 | Zásuvka nástěnná, IP 44, 1x16A, včetně dodávky krabičky, zásuvky a rámečku včetně dodávky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 210-112 | Zásuvka zapuštěnná,400V, 16A, 5P, IP 44, včetně dodávky krabičky a zásuvky včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 210111080RT2 | Montáž zásuvky modulární 45 x 45 mm, v elektroinstalační liště, parapetním kanálu a sestavě podlahové a víceúčelové krabice, včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky, IP 20, provedení 2P+PE, 16 A | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.255 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 210-113 | Strojek spínače zapuštěného 1pólového řaz.1, 10A, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu, včetně dodávky | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 210-114 | Strojek spínače zapuštěnéhořaz.5, 10A, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 210-115 | Strojek spínače zapuštěného řaz.6, 10A, vč. Dodávky krabičky, strojku, rámečku a krytu, včetně dodávky | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 210-116 | Strojek spínače zapuštěného řaz.6+6, 10A, vč. Dodávky krabičky, strojku, rámečku a krytu, včetně dodávky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 210-117 | Strojek spínače zapuštěného řaz.7, 10A, vč. Dodávky krabičky, strojku, rámečku a krytu, včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 210-118 | Strojek tlačítka 1/0+1/0, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu včetně dodávky | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 210-119 | Strojek tlačítka 1/0+1/0 s blokováním, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu včetně dodávky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 210-120 | Infrapasivní pohybové čidlo pro LED svítidla, dosah min. 6 m, detekční úhel -360° včetně dodávky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 210-121 | Převodník 2xtlačítko/DALI včetně nastavení, včetně dodávky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 210-122 | Sada pro nouzovou signalizaci na WC pro imobilní včetně kontrolního modulu s alarmem, transformátoru, tlačítka signálního tahového, tlačítka resetovacího, včetně rámečků včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 210-123 | Nástěnný vačkový spínač 400V, 25A, 4P včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 210-124 | Nástěnný vačkový spínač 230V, 16A, 1P včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | 210-125 | Podlahová modulová, zásuvková krabice do betonu - 8 modulová, včetně krabice a montážního rámečku, pro přístoje včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 210010555RT2 | Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 mm, hloubky 60 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 210-126 | Vestavěný mincovní automat dveřního zámku, 24 V DC, pro otevření dveří na WC, včetně dálkového, ovladače, včetně nastavení včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 210-127 | Elektromagnetický zámek 24V, pro mincovní automat včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | 210-128 | Přisazený magnetický kontakt 24V na dveře, pro mincovní automat včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 210-129 | Samoregulační topný kabel 25W/m, 5m délky pro potrubí odvodu kondenzátu tepelného čerpadla, včetně dodávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 21O-129 | Roletová řídící jednotka pod tlačítko včetně dodávky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 210-130 | Nehořlavé podložky pod nástěnné zásuvky včetně dodávky | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
78 | 210-131 | Nehořlavé podložky pod nástěnné keramické zásuvky včetně dodávky | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 230191027R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.225 | 5.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 3457114708R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 160,0 mm; vnitřní pr.= 136,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
81 | 230191010R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.125 | 3.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 3457114703R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
83 | 210010006RU3 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 50 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.099 | 7.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 210010004RU3 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0865 | 17.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 210010003RU3 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08217 | 20.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | 210-132 | Chránička DN32 s UV odolností včetně dodávky | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 210-133 | Tuhá hrdlová trubka DN20 včetně spojovacího a upevňovacího materiálu včetně dodávky | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 210-134 | Příchytka stahovacího pásku včetně stahovacích pásků a upevňovacího materiálu včetně dodávky | 100 kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 210-135 | Kabelová lávka 60x100 včetně spojovacího a upevňovacího materiálu pro kabelovou stoupačku, silnoproudu včetně dodávky | kpl/m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | 210-136 | Kabelový žlab 60x150 včetně spojovacího a upevňovacího materiálu pro hlavní kabelovou trasu, silnoproudu včetně dodávky | kpl/m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
91 | 21009K | Protipožární ucpávky včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | 22089K | Revize elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
93 | 34195K | Podružný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
94 | 97908K | Odvoz stavebního materiálu, úklid | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21.2 | Svítidla ve v objektu dle nabídky společnosti Syvel |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
95 | 210-201 | Montáž svítidel | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
96 | 210-202 | Montáž DALI pohybového čidla | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
97 | 210-204 | Montáž napájecích zdrojů pro LED pásky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
98 | 348-001 | A1-Přisazené svítidlo 122W, 15510 lm, 3000K, IP20, 230V, opaldriver integrovaný ve svítidle | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
99 | 348-002 | B1-Přisazené svítidlo 17,4W,2650 lm, 3000K, IP 20, 230V, 99 stupňů driver integrovaný ve svítidle | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
100 | 348-003 | A1s - závěsné svítidlo designové 68W 6107lm LED 3000K, celková délka 1350mm, délka ramen 510/590mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
101 | 348-004 | D1b-Vestavěné svítidlo 18W,1817 lm, 3000K, IP 44, 230V, 60 stupňů driver integrovaný ve svítidle | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
102 | 348-005 | D1a-Vestavěné svítidlo 10W,1025 lm, 3000K, IP 20, 230V, 60 stupňů driver integrovaný ve svítidle | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
103 | 348-006 | D1led - architektonické osvětlení LED 11,6W/m 3000K CRI90 1180lm vč. Instalační lišty, úchytek,, optického difuzoru, napaječů | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
104 | 348-007 | D1c- Přisazené svítidlo LED 22W 4000K 2200lm, opálový kryt, IP44 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
105 | 348-008 | E1-Přisazené svítidlo 1x7W,2x830 lm, 3000K, IP 65, 230V, těleso - světlý beton, krycí sklo driver, integrovaný ve svítidle | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
106 | 348-009 | E3-Přisazené svítidlo 1x7W,2x830 lm, 3000K, IP 65, 230V, těleso - tmavý beton, krycí sklo driver, integrovaný ve svítidle | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
107 | 348-010 | L1 - architektonické osvětlení LED 11,6W/m 3000K CRI90 1180lm vč. Instalační lišty, úchytek,, optického difuzoru, napaječů | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
108 | 348-011 | E2- architektonické osvětlení LED 9,6W/m 3000K CRI90 - COB 504LED/m, profil s nastavitelnou optikou,, vč. Instalační lišty a příslušenství , dodatečné ochrana proti vlhokosti pomocí PU | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
109 | 348-012 | E2-Napájecí zdroj pro LED pásky L1 a E2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
110 | 348-013 | P1a-Přisazené svítidlo kancelářské 47W,4019 lm, 4000K, IP 20, 230V, UGR optika MICRO-C, externí, driver u svítidla | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
111 | 348-014 | P1b-Přisazené svítidlo průmyslové 51W,6967 lm, 4000K, IP 66, 230V | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
112 | 348-015 | P1c-Přisazené svítidlo průmyslové 20W,2475 lm, 4000K, IP 66, 230V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
113 | 348-016 | S1a - Reflektorové svítidlo do systémové lišty, LED 29W, 3600lm, zdroj světla COB LED, reflektor 55°, , DALI | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
114 | 348-017 | S1b - Reflektorové svítidlo do systémové lišty, LED 10W, 1600lm, zdroj světla COB LED, reflektor 55° | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
115 | 348-018 | S1c- systémová lišta pro 3F/DALI svítidla, včetně příslušenství | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
116 | 348-019 | S1d-řídící jednotka pro ovládání DALI svítidel | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
117 | 348-020 | D1a-DALI napaječ 350mA | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
118 | 348-021 | D1-LED pásky DALI napaječ 24V | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
119 | 348-022 | D1- pohybové čidlo DALI | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
120 | 348-023 | N2-Vestavné nouzové svítidlo 4W, IP20 area autotest 3 hod. interní driver ve svítidle 230V, včetně, dodávky | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
121 | 348-024 | N3-Vestavné nouzové svítidlo 4W, IP20 corridor autotest 3 hod. interní driver ve svítidle 230V,, včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
122 | 348-025 | N4-Přisazené nouzové svítidlo 4W, IP20 area autotest 3 hod. interní driver ve svítidle 230V, včetně, dodávky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
123 | 348-026 | N-Přisazené/vestavné svítidlo s piktogramem signal 2W, IP20 autotest 1 hod. driver itegrovaný ve, svítidle 230V, DALI, včetně dodávky | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D1.4.4a D1.4.4a.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 241004 | Technikův pavilon Liberec | [25 empty] | STA
O: | D1.4.4a | Elektroinstalace | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D1.4.4a.2 | Slaboproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22.1 | Datové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 38.42 | [6 empty] | DIL
1 | 220-101 | Datový rozvaděč Rack 19'' 27U, skříňový včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 220-102 | Napájecí panel do racku 19'', 1U, 8x230V s přepěťovou ochranou včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 220-103 | Patch panel 19'' 24xRJ45 1U včetně dodávky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 220-104 | Vyvazovací panel 19'', 1U včetně dodávky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 220-105 | Switch 19'' 48xRJ45, 1U, PoE, spravovatelný, včetně licence, včetně SFP tranceiverů 10Gbit včetně, dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 220-106 | Optický převodník včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 220-107 | Záložní zdroj UPS 6kVA včetně baterií, umístění do Racku, včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 220-108 | Nastavení aktivních prvků | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 220-109 | AP přístupový bod přisazený stropní včetně dodávky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 220-110 | Datová zásuvka 2xRJ45 zapuštěnná, dle designu ostatních prvků včetně dodávky | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 220-111 | Datová zásuvka 2xRJ45 nástěnná, dle designu ostatních prvků včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 220-112 | Datová zásuvka 1xRJ45 zapuštěnná, dle designu ostatních prvků včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 220-113 | Datová zásuvka 1xRJ45 nástěnná keramická, dle designu ostatních prvků včetně dodávky | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 222290403RT3 | Montáž zásuvky modulární datové s koncovkou RJ 45, 45 x 22,5 mm, v elektroinstalační liště, parapetním kanálu a sestavě podlahové a víceúčelové krabice včetně zapojení, IP 20, včetně dodávky RJ 45/6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | M22 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zásuvkový modul pro lišty, kanály a sestavy krabic | [25 empty] | POP
15 | 210010311RT3 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1413 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 210010326RT1 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 45 mm, s předlisovanými vstupy na pružných membránách, do dutých stěn, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.095 | 3.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 973031616R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.001 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.152 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
18 | 974054608R00 | Vyvrtání otvorů pro krabice v sádrokartonové desce průměr do 80 mm | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 222280216RT2 | Sdělovací kabel UTP CAT7 včetně dodávky | m | 2300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 210010003RU3 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08217 | 20.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 210010004RU3 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0865 | 8.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 210010005RU3 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09067 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22.2 | Přístupový a docházkový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.52 | [6 empty] | DIL
23 | 220-201 | Řídící jednotka přístupu pro 1x dveře, nástěnná skříň, včetně licence včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 220-202 | Napájecí zdroj včetně záložního systému včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 220-203 | Čtečka karet včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 220-204 | Elektromechanický zámek nízkoodběrový 12V DC včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 220-205 | Identifikační karty 30kus včetně nastavení včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 220-206 | Tablet docházkového systému, včetně napájecího zdroje, čtečky otisku prstů, čtečky RFID karet včetně, dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 220-207 | Nastavení přístupového a docházkového systému | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 210010329RT2 | Montáž krabice plastové rozvodné, hranaté, o rozměru 152 x 152 mm , hloubky 64 mm , s víčkem, do dutých stěn, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 222280216RT2 | Sdělovací kabel UTP CAT7 včetně dodávky | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 210860223R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 7 x 1 mm, pevně uloženého | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0905 | 2.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 34121556R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
34 | 974054615R00 | Vyvrtání otvorů pro krabice v sádrokartonové desce průměr od 81 mm do 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 210010003RU3 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08217 | 2.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22.3 | Kamerový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 12.03 | [6 empty] | DIL
36 | 220-301 | Vnitřní IP kamera, 5 Mpx, IR svit, fixní objektiv, napájení přes PoE včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 220-302 | Venkovní IP kamera, 5 Mpx, IR svit, fixní objektiv, min. IP44 napájení přes PoE včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 220-303 | Nahrávací zařízení NVR 8xPoE včetně HDD 4TB pro ukládání nahrávky včetně nastavení, dodávky a, montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 222280216RT2 | Sdělovací kabel UTP CAT7 včetně dodávky | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 210010002RU3 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08017 | 12.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22.4 | Systém PZTS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 16.03 | [6 empty] | DIL
41 | 220-401 | Ústředna PZTS včetné záložních baterií včetně vysílače na PCO MP včetně dodávky, montáže a nastavení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | 220-402 | Ovládací klávesnice PZTS včetné dodávky a montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
43 | 220-403 | Venkovní siréna PZTS zálohovaná včetné dodávky a montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
44 | 220-404 | Pohybové čidlo PIR nástěnné sběrnicové včetné dodávky a montáže | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
45 | 220-405 | Opticko-kouřový hlásič s vlastní baterií sběrnicové včetné dodávky a montáže | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | 222280215RT2 | Sdělovací kabel UTP CAT7 včetně dodávky | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 210010002RU3 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08017 | 16.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22.5 | HDMI a audio kabeláž k projektorům |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 7.97 | [6 empty] | DIL
48 | 220-501 | Zásuvka HDMI nástěnná včetně krabice, rámečku a krytu dle designu ostatních prvků včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 220-502 | Modulová zásuvka HDMI do podlahové krabice včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 220-503 | Nástěnná krabice s krytkou dle designu ostatních prvků včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 220-504 | HDMI kabel s koncovkami 25 m včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 220-505 | HDMI kabel s koncovkami 20 m včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 220-506 | kabel s koncovkami 3,5mm Jack 25m včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 220-507 | kabel s koncovkami 3,5mm Jack 20m včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 210010004RU3 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0865 | 3.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 210010005RU3 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09067 | 4.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22.6 | SLP - ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
57 | 34195K | Podružný materiál pro slaboproudou elektroinstalaci | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | 220-601 | Nehořlavé podložky pod nástěnné zásuvky včetně dodávky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 220-602 | Nehořlavé podložky pod nástěnné keramické zásuvky včetně dodávky | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 220-603 | Příchytka stahovacího pásku včetně stahovacích pásků a upevňovacího materiálu včetně dodávky | 100 kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 220-604 | Tuhá hrdlová trubka DN20 včetně spojovacího a upevňovacího materiálu včetně dodávky | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 220-605 | Kabelová lávka 60x100 včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, pro kabelovou stoupačku silnoproudu včetně dodávky | kpl/m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
63 | 21009K | Protipožární ucpávky včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
64 | 46068K | Průraz zdivem, jádrové vrtání | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
65 | 97908K | Odvoz stavebního materiálu, úklid | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D1.4.4a D1.4.4a.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 241004 | Technikův pavilon Liberec | [25 empty] | STA
O: | D1.4.4a | Elektroinstalace | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D1.4.4a.3 | Bleskosvod | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21.3 | Bleskosvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 57.97 | [6 empty] | DIL
1 | 210220021RO0 | Vedení uzemňovací v zemi do 120 mm2 vč.svorek | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ II | 0.12 | 20.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | FeZn : 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | Nerez : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
2 | 35441120R | pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm | kg | 149.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 0,95 kg/m + 5% : 0,95*150,0*1,05 |  | 149.625 | [23 empty] | VV | 0
3 | 35441120N | Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm | kg | 17.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 0,84 kg/m + 5% : 0,84*20,0*1,05 |  | 17.64 | [23 empty] | VV | 0
4 | 210-301 | Distanční držáky - rovné provedení včetně dodávky | kus | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 210-302 | Protikorózní páska pro obalení nadzemních a podzemních spojů, materiál - petrolat, L=10m, B=100mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 210220002R00 | Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm, bez nátěru | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.17917 | 8.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
7 | 15615235I | Drát zemnící 10 FeZn/PVC izolovaný vodič pr. 10mm | kg | 32.8387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 0,695 kg/m + 5% : 0,695*45,0*1,05 |  | 32.8387 | [23 empty] | VV | 0
8 | 210800647RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09122 | 7.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
9 | 21001004 | Chránička DN 32 včetně dodávky | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 210-303 | Střešní držák vedení pro ploché střechy pro vodič CYA10 o váze 1kg včetně dodávky | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 210-304 | Střešní držák vedení o hmotnosti cca 4,9kg pro vodiče HVI light, včetně dodávky | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 210-305 | Jímací stožár GFK/Al pro vodiče HVI lightPlus, celková výška 2,4m, podpůrná trubka GFK o délce 1,6m,, jímací tyč Al o délce 0,8m, malá trojnožka pro upevnění podpůrné trubky, sada pro upevnění vodičů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HVI lightPlus, včetně dodávky | [25 empty] | POP
13 | 210-306 | Jímací stožár GFK/Al pro vodiče HVI lightPlus, celková výška 3,3m, podpůrná trubka GFK o délce 2,4m,, jímací tyč Al o délce 0,9m, včetně dodávky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 210-307 | Připojovací sada pro jímací stožár D50 včetně dodávky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 210-308 | Vodič HVI lightPlus včetně dodávky | m | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 210-309 | Připojovací prvek pro vodič HVI lightPlus včetně dodávky | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 210-310 | Držák vodiče HVI lightPlus do zdiva včetně dodávky | kus | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 210-311 | Chodníková revizní krabice do zateplení včetně dodávky | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 34195K | Materiál pro elektroinstalaci (šroubky, hmoždinky, …) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 210220401R00 | Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 35441846R | štítek označení, plast | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 210220301R00 | Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.244 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 35441925R | svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 210220302R00 | Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby | kus | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.35217 | 19.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 28+26 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
25 | 35441986R | svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 35441997R | svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | HZS-001 | Antikorozní úprava zemních spojů | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
28 | HZS-002 | Revize bleskosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu