## List1
D.1.4. VYTÁPĚNÍ
Stavební úpravy části budovy skladů v 1.NP
Máchova ul., ppč. 300/1, k.ú. Horní Růžodol
Sestavení nákladů – ceny ORIENTAČNÍ bez DPH
Navržené výrobky jsou vzorové. Záměna možná za výrobky stejných nebo lepších parametrů
POLOŽKA | POPIS |  |  |  | NÁKLADY
001 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0
002 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽST. | CENA | NÁKLADY
003 | Topná a tlaková zkouška | hod | 72 | 0 | 0
004 | Demontáže – 8x TĚLESO, cca 110m ocelové svařované potrubí DN 25-DN50 | hod | 5 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0
800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
1
732 | Strojovny |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
005 | Vyrovnavac tlaku HVDT typ 3 S včetně držáku na stěnu | kus | 1 | 0 | 0
006 | Izolace pro HVDT | kus | 1 | 0 | 0
007 | Měřič tepla WFM 503 – 2,5/h + 3x KK25 S JÍMKOU | kus | 1 | 0 | 0
008 | čerpadlo DAB EVOSTA2 40-70 | kus | 1 | 0 | 0
009 | Montáž čerpadel DN25 | kus | 1 | 0 | 0
010 | Montáž HVDT | kus | 1 | 0 | 0
011 | Montáž měřiče tepla | kus | 1 | 0 | 0
012 | Vypuštění / napouštění soustavy | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
013 | Presun pro stroj.v obj. do 6m | kus | 1 | 0 | 0
1014 | Dopravne | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Strojovny celkem |  | 1 |  | 0
1
1
733 | Rozvod potrubí |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
015 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 15x1,2 + montáž | m | 56 | 0 | 0
16 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 18x1,2 + montáž | m | 18 | 0 | 0
17 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 22x1,5 + montáž | m | 66 | 0 | 0
18 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 28x1,5 + montáž | m | 38 | 0 | 0
19 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 15mm | kus | 8 | 0 | 0
20 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 18mm | kus | 4 | 0 | 0
21 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 22mm | kus | 8 | 0 | 0
22 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 28mm | kus | 10 | 0 | 0
23 | Přechodka - s vnitřním závitem - C – 28mm-Rp1" | kus | 2 | 0 | 0
24 | Zaslepeni dynkem | kus | 4 | 0 | 0
25 | Pevný bod na potrubí | kus | 6 | 0 | 0
26 | Kompenzátor nerez DN20 | kus | 4 | 0 | 0
27 | Ocel.doplnk.konstrukce | kg | 7 | 0 | 0
28 | Upevnovaci objimka | kus | 90 | 0 | 0
29 | Montáž kompenzátorů | kus | 4 | 0 | 0
30 | Protipožární těsnění prostupů do prům. 40mm | kus | 6 | 0 | 0
31 | Protipožární těsnění prostupů nad prům. 40mm | kus | 2 | 0 | 0
32 | Prostupy stěnou do průměru 80mm | kus | 6 | 0 | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
33 | Presun pro potrubi UT do 6m | kus | 1 | 0 | 0
34 | Dopravne | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Rozvod potrubí celkem |  | 1 |  | 0
1
1
734 | Armatury |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
35 | Mont.armatur s 1 zav.G 1/2“ | kus | 10 | 0 | 0
36 | Mont.armatur se 2 zav.G 1/2“ | kus | 22 | 0 | 0
37 | Mont.armatur se 2 zav.G 1“ | kus | 8 | 0 | 0
38 | Navarky G1“ | kus | 2 | 0 | 0
39 | Mont.navarku | kus | 2 | 0 | 0
40 | Ruční.odvzduš.ventil IVAR.ROV | kus | 2 | 0 | 0
41 | Zpětná klapka EURA SPRINT DN25 | kus | 1 | 0 | 0
42 | Filtrball DN25 | kus | 2 | 0 | 0
43 | Teploměr příložný - 0-80 °C; pr. 40mm | kus | 4 | 0 | 0
44 | Prostorový termostat s týdenním programem | kus | 1 | 0 | 0
45 | Vyvažovací ventil - 1"; Kv 4,08 | kus | 1 | 0 | 0
46 | KK PERFECTA 8373R se šroub. DN25 | kus | 3 | 0 | 0
47 | KK VYPOUŠTĚCÍ EURO M DN 15 | kus | 8 | 0 | 0
48 | Radiátorový TRV Rohový IVAR.VS.2106N | kus | 9 | 0 | 0
49 | Radiátorové šroubení rohové IVAR.DS 306 | kus | 9 | 0 | 0
50 | Termostatická hlavice s uzamykat.nastavením T 5000 | kus | 8 | 0 | 0
51 | Svěrné šroubení pro připojení radiátorů | kus | 22 | 0 | 0
52 | Středová armatura Multilux 4 -SET , Rp 1/2“ + svěr.šroub. | kus | 2 | 0 | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
53 | Presun pro armatury do 6m | kus | 1 | 0 | 0
54 | Dopravne | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Armatury celkem |  | 1 |  | 0
1
1
735 | Otopná tělesa |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
55 | Montaz teles do 1500mm | kus | 1 | 0 | 0
56 | Montaz teles nad 1500mm | kus | 8 | 0 | 0
57 | Mtz telesa KORALUX do 0,9m2 | kus | 2 | 0 | 0
58 | Pripl.za zednicke vypomoce | kus | 11 | 0 | 0
59 | DESKOVÉ TĚLESO 11 – 600/700 RAL 9016 | kus | 1 | 0 | 0
60 | DESKOVÉ TĚLESO 22 – 600/1400 RAL 9016 | kus | 4 | 0 | 0
61 | DESKOVÉ TĚLESO 22 – 600/1600 RAL 9016 | kus | 2 | 0 | 0
62 | DESKOVÉ TĚLESO 22 – 600/2300 RAL 9016 | kus | 2 | 0 | 0
63 | Koupelnové těleso, středové připojení 1220.495 | kus | 2 | 0 | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
64 | presun pro telesa do 6m | kus | 1 | 0 | 0
65 | Dopravne | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Otopná tělesa celkem |  | 1 |  | 0
1
800-713 IZOLACE TEPELNÉ |  |  | 1
1
631 | Dodávka |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
66 | Izolace Mirelon PRO 15/13 | m | 56 | 0 | 0
67 | Izolace Mirelon PRO 18/13 | m | 18 | 0 | 0
68 | Izolace Mirelon PRO 22/20 | m | 20 | 0 | 0
69 | Izolace Mirelon PRO 28/25 | m | 38 | 0 | 0
70 | Montaz a uchycení izolace | m | 178 | 0 | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
71 | Dopravne | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Dodávka celkem |  | 1 |  | 0
1